连云港市10（20）千伏公用配电线路电源可开放容量信息

截至2025年7月31日，连云港市10（20）千伏公用配电线路共有2016条，发生倒送的有1007条，占比49.95%。其中，公用配电线路电源容量具备可开放条件的共有1028条，占比50.99%；公用配电线路电源容量受限的共有988条，占比49.01%。公用配电线路电源（分布式光伏）可开放容量清单及电源（分布式光伏）容量受限清单分别如下。

**表1 公用配电线路电源可开放容量清单**

| **序号** | **市（县、区）** | **线路名称** | **电压等级(kV)** | **额定容量（ kVA）** | **电源可开放容量（kVA）** | **分布式光伏可开放容量（kVA）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市区 | Ⅲ区116线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 2 | 市区 | 埃河131线 | 10 | 8400 | 6077 | 6077 |
| 3 | 市区 | 安北121线 | 10 | 8400 | 3150 | 0 |
| 4 | 市区 | 安官113线 | 10 | 6928 | 0 | 0 |
| 5 | 市区 | 安建125线 | 10 | 6928 | 3073 | 0 |
| 6 | 市区 | 安开122线 | 10 | 8400 | 6297 | 0 |
| 7 | 市区 | 安康131线 | 10 | 6928 | 5350 | 0 |
| 8 | 市区 | 安蔷112线 | 10 | 8400 | 6238 | 6238 |
| 9 | 市区 | 安新123线 | 10 | 8400 | 4017 | 0 |
| 10 | 市区 | 安学115线 | 10 | 6928 | 4016 | 4016 |
| 11 | 市区 | 安扬116线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 12 | 市区 | 安医124线 | 10 | 6928 | 5542 | 0 |
| 13 | 市区 | 安政111线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 14 | 市区 | 八区115线 | 10 | 8314 | 4851 | 4851 |
| 15 | 市区 | 坝樊121线 | 10 | 6928 | 2951 | 0 |
| 16 | 市区 | 坝魏112线 | 10 | 8400 | 5557 | 0 |
| 17 | 市区 | 板工（香材）113线 | 10 | 8400 | 6613 | 6613 |
| 18 | 市区 | 板罗11A线 | 10 | 8348 | 3513 | 3513 |
| 19 | 市区 | 板浦126线 | 10 | 7361 | 5889 | 0 |
| 20 | 市区 | 板石119线 | 10 | 7361 | 5889 | 5889 |
| 21 | 市区 | 板香122线 | 10 | 8400 | 6720 | 0 |
| 22 | 市区 | 板尤128线 | 10 | 6928 | 4009 | 0 |
| 23 | 市区 | 苍博128线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 24 | 市区 | 苍村12E线 | 10 | 8747 | 4833 | 4833 |
| 25 | 市区 | 苍府12C线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 26 | 市区 | 苍冠11A线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 27 | 市区 | 苍河115线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 28 | 市区 | 苍华113线 | 10 | 6928 | 4209 | 4209 |
| 29 | 市区 | 苍淮112线 | 10 | 6928 | 4596 | 4596 |
| 30 | 市区 | 苍贾11C线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 31 | 市区 | 苍杰114线 | 10 | 8747 | 6996 | 6996 |
| 32 | 市区 | 苍名12A线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 33 | 市区 | 苍昇11B线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 34 | 市区 | 苍水117线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 35 | 市区 | 苍梧115线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 36 | 市区 | 苍祥12D线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 37 | 市区 | 苍缘12B线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 38 | 市区 | 朝安11C线 | 10 | 6928 | 3714 | 3714 |
| 39 | 市区 | 朝高124线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 40 | 市区 | 朝阳115线 | 10 | 8400 | 5563 | 5563 |
| 41 | 市区 | 车站121线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 42 | 市区 | 城北118线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 43 | 市区 | 城博119线 | 10 | 6928 | 5226 | 5226 |
| 44 | 市区 | 城东111线 | 10 | 8747 | 6169 | 6169 |
| 45 | 市区 | 城方11C线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 46 | 市区 | 城恒11B线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 47 | 市区 | 城开11A线 | 10 | 8747 | 6137 | 6137 |
| 48 | 市区 | 城品12F线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 49 | 市区 | 城侨12D线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 50 | 市区 | 城瑞115线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 51 | 市区 | 城润12G线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 52 | 市区 | 城泰12A线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 53 | 市区 | 城威125线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 54 | 市区 | 城新12E线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 55 | 市区 | 城业11D线 | 10 | 8747 | 6024 | 6024 |
| 56 | 市区 | 城园12C线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 57 | 市区 | 程丰148线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 58 | 市区 | 程广128线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 59 | 市区 | 程海141线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 60 | 市区 | 程核114线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 61 | 市区 | 程环133线 | 10 | 8314 | 6611 | 6611 |
| 62 | 市区 | 程金116线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 63 | 市区 | 程山131线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 64 | 市区 | 程天113线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 65 | 市区 | 程文122线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 66 | 市区 | 程医144线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 67 | 市区 | 程悦142线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 68 | 市区 | 程中125线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 69 | 市区 | 程州123线 | 10 | 8747 | 6829 | 6829 |
| 70 | 市区 | 大港123线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 71 | 市区 | 大屯123线 | 10 | 7015 | 3936 | 0 |
| 72 | 市区 | 丹霞125线 | 10 | 7326 | 1464 | 1464 |
| 73 | 市区 | 当财241线 | 20 | 13856 | 11085 | 11085 |
| 74 | 市区 | 当都225线 | 20 | 17493 | 13990 | 13990 |
| 75 | 市区 | 当方222线 | 20 | 13856 | 11085 | 11085 |
| 76 | 市区 | 当海213线 | 20 | 17493 | 13995 | 13995 |
| 77 | 市区 | 当恒215线 | 20 | 17493 | 13995 | 13995 |
| 78 | 市区 | 当化211线 | 20 | 16696 | 13357 | 13357 |
| 79 | 市区 | 当晖221线 | 20 | 13856 | 11080 | 11080 |
| 80 | 市区 | 当金223线 | 20 | 17493 | 13995 | 13995 |
| 81 | 市区 | 当科212线 | 20 | 17493 | 13995 | 13995 |
| 82 | 市区 | 当美244线 | 20 | 17493 | 13321 | 13321 |
| 83 | 市区 | 当品243线 | 20 | 17493 | 13995 | 13995 |
| 84 | 市区 | 当师245线 | 20 | 13856 | 11085 | 11085 |
| 85 | 市区 | 当万214线 | 20 | 17493 | 13995 | 13995 |
| 86 | 市区 | 当文234线 | 20 | 17493 | 13995 | 13995 |
| 87 | 市区 | 当梧235线 | 20 | 17493 | 13995 | 13995 |
| 88 | 市区 | 当阳242线 | 20 | 13025 | 10420 | 10420 |
| 89 | 市区 | 当溢224线 | 20 | 13856 | 11085 | 11085 |
| 90 | 市区 | 当云233线 | 20 | 17493 | 13995 | 13995 |
| 91 | 市区 | 当置232线 | 20 | 12644 | 10115 | 10115 |
| 92 | 市区 | 丁庄115线 | 10 | 7361 | 5889 | 0 |
| 93 | 市区 | 东奥11B线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 94 | 市区 | 东化128线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 95 | 市区 | 东集116线 | 10 | 8348 | 4545 | 4545 |
| 96 | 市区 | 东江142线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 97 | 市区 | 东科134线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 98 | 市区 | 东连岛113线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 99 | 市区 | 东门121线 | 10 | 8747 | 6997 | 0 |
| 100 | 市区 | 东农136线 | 10 | 8400 | 6628 | 6628 |
| 101 | 市区 | 东派141线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 102 | 市区 | 东鹏133线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 103 | 市区 | 东山143线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 104 | 市区 | 东升144线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 105 | 市区 | 东石135线 | 10 | 8400 | 6333 | 6333 |
| 106 | 市区 | 东水125线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 107 | 市区 | 东圩129线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 108 | 市区 | 东辛1号118线 | 10 | 5265 | 3125 | 3125 |
| 109 | 市区 | 东辛2号123线 | 10 | 8348 | 4609 | 0 |
| 110 | 市区 | 东徐132线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 111 | 市区 | 东翼117线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 112 | 市区 | 东珠116线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 113 | 市区 | 东陬114线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 114 | 市区 | 发酵116线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 115 | 市区 | 凤凰112线 | 10 | 6928 | 4740 | 4740 |
| 116 | 市区 | 富安114线 | 10 | 8400 | 0 | 0 |
| 117 | 市区 | 富强127线 | 10 | 8747 | 6997 | 0 |
| 118 | 市区 | 耕博11A线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 119 | 市区 | 耕东112线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 120 | 市区 | 耕农119线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 121 | 市区 | 耕辛132线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 122 | 市区 | 耕鱼133线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 123 | 市区 | 耕园116线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 124 | 市区 | 工业115线 | 10 | 6928 | 5330 | 5330 |
| 125 | 市区 | 鼓楼128线 | 10 | 8747 | 6997 | 0 |
| 126 | 市区 | 崮城11C线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 127 | 市区 | 崮帝114线 | 10 | 8747 | 6990 | 6990 |
| 128 | 市区 | 崮港138线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 129 | 市区 | 崮国11B线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 130 | 市区 | 崮海127线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 131 | 市区 | 崮豪136线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 132 | 市区 | 崮季134线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 133 | 市区 | 崮康135线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 134 | 市区 | 崮龙117线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 135 | 市区 | 崮门131线 | 10 | 8314 | 5482 | 5482 |
| 136 | 市区 | 崮上125线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 137 | 市区 | 崮盛119线 | 10 | 8314 | 6390 | 6390 |
| 138 | 市区 | 崮墅126线 | 10 | 8747 | 6009 | 6009 |
| 139 | 市区 | 崮棠116线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 140 | 市区 | 崮湾11D线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 141 | 市区 | 崮熙137线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 142 | 市区 | 崮瀛113线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 143 | 市区 | 崮展115线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 144 | 市区 | 崮竹118线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 145 | 市区 | 光凤145线 | 10 | 6928 | 5542 | 0 |
| 146 | 市区 | 光海121线 | 10 | 8348 | 6679 | 0 |
| 147 | 市区 | 光洪122线 | 10 | 8747 | 6048 | 0 |
| 148 | 市区 | 光化144线 | 10 | 6928 | 5542 | 0 |
| 149 | 市区 | 光建115线 | 10 | 8747 | 5837 | 0 |
| 150 | 市区 | 光金125线 | 10 | 8400 | 6720 | 0 |
| 151 | 市区 | 光旗124线 | 10 | 8747 | 6997 | 0 |
| 152 | 市区 | 光秦136线 | 10 | 6928 | 5542 | 0 |
| 153 | 市区 | 光万131线 | 10 | 6928 | 5542 | 0 |
| 154 | 市区 | 光香114线 | 10 | 6928 | 5542 | 0 |
| 155 | 市区 | 光叶143线 | 10 | 6928 | 5542 | 0 |
| 156 | 市区 | 光玉116线 | 10 | 8400 | 6720 | 0 |
| 157 | 市区 | 国粮11B线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 158 | 市区 | 国展Ⅱ126线 | 10 | 8348 | 6538 | 6538 |
| 159 | 市区 | 果园127线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 160 | 市区 | 海仓124线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 161 | 市区 | 海昌123线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 162 | 市区 | 海东14C线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 163 | 市区 | 海港111线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 164 | 市区 | 海崮11E线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 165 | 市区 | 海洪114线 | 10 | 8747 | 6997 | 0 |
| 166 | 市区 | 海华114线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 167 | 市区 | 海郡118线 | 10 | 6928 | 5542 | 0 |
| 168 | 市区 | 海康112线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 169 | 市区 | 海粮126线 | 10 | 8747 | 6997 | 0 |
| 170 | 市区 | 海宁122线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 171 | 市区 | 海棚11A线 | 10 | 8747 | 6997 | 0 |
| 172 | 市区 | 海山111线 | 10 | 8348 | 6267 | 0 |
| 173 | 市区 | 海石127线 | 10 | 8747 | 6481 | 0 |
| 174 | 市区 | 海棠121线 | 10 | 8400 | 6458 | 6458 |
| 175 | 市区 | 海桃124线 | 10 | 6928 | 5435 | 0 |
| 176 | 市区 | 海望11C线 | 10 | 6928 | 5340 | 0 |
| 177 | 市区 | 海训117线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 178 | 市区 | 海益123线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 179 | 市区 | 海玉125线 | 10 | 8400 | 6720 | 0 |
| 180 | 市区 | 海中122线 | 10 | 8747 | 5788 | 5788 |
| 181 | 市区 | 海州118线 | 10 | 8747 | 3608 | 3608 |
| 182 | 市区 | 合兴121线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 183 | 市区 | 河板111线 | 10 | 8348 | 4969 | 4969 |
| 184 | 市区 | 河圩122线 | 10 | 8348 | 6004 | 6004 |
| 185 | 市区 | 河西123线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 186 | 市区 | 河徐112线 | 10 | 8348 | 6483 | 6483 |
| 187 | 市区 | 核压114线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 188 | 市区 | 洪门125线 | 10 | 8747 | 6996 | 0 |
| 189 | 市区 | 猴安114线 | 10 | 8314 | 5938 | 5938 |
| 190 | 市区 | 猴职122线 | 10 | 8348 | 5745 | 5745 |
| 191 | 市区 | 湖盛146线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 192 | 市区 | 湖圩145线 | 10 | 8400 | 5994 | 5994 |
| 193 | 市区 | 湖张128线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 194 | 市区 | 虎东117线 | 10 | 8747 | 2131 | 2131 |
| 195 | 市区 | 虎方121线 | 10 | 8747 | 602 | 602 |
| 196 | 市区 | 虎顾11B线 | 10 | 8747 | 878 | 878 |
| 197 | 市区 | 虎光11D线 | 10 | 8747 | 6024 | 6024 |
| 198 | 市区 | 虎广129线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 199 | 市区 | 虎国12E线 | 10 | 8400 | 5638 | 5638 |
| 200 | 市区 | 虎海125线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 201 | 市区 | 虎和122线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 202 | 市区 | 虎惠12C线 | 10 | 8747 | 6143 | 6143 |
| 203 | 市区 | 虎集116线 | 10 | 8747 | 5750 | 5750 |
| 204 | 市区 | 虎加12F线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 205 | 市区 | 虎碱115线 | 10 | 8747 | 0 | 0 |
| 206 | 市区 | 虎交11A线 | 10 | 8747 | 5924 | 5924 |
| 207 | 市区 | 虎久119线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 208 | 市区 | 虎昆11C线 | 10 | 8747 | 4926 | 4926 |
| 209 | 市区 | 虎马128线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 210 | 市区 | 虎山14B线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 211 | 市区 | 虎天12D线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 212 | 市区 | 虎铁113线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 213 | 市区 | 虎圩123线 | 10 | 8314 | 3919 | 3919 |
| 214 | 市区 | 虎星11E线 | 10 | 8747 | 6921 | 6921 |
| 215 | 市区 | 虎学12B线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 216 | 市区 | 虎洲124线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 217 | 市区 | 虎专11F线 | 10 | 8747 | 5993 | 5993 |
| 218 | 市区 | 花果山123线 | 10 | 6322 | 3879 | 3879 |
| 219 | 市区 | 华盖118线 | 10 | 8747 | 3777 | 3777 |
| 220 | 市区 | 华格124线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 221 | 市区 | 华恒12C线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 222 | 市区 | 华集114线 | 10 | 8747 | 5755 | 5755 |
| 223 | 市区 | 华铝123线 | 10 | 8747 | 5026 | 5026 |
| 224 | 市区 | 华茗11A线 | 10 | 8747 | 5562 | 5562 |
| 225 | 市区 | 华山113线 | 10 | 8400 | 5655 | 5655 |
| 226 | 市区 | 华书11D线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 227 | 市区 | 华星122线 | 10 | 8400 | 5754 | 5754 |
| 228 | 市区 | 华宿111线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 229 | 市区 | 华怡12B线 | 10 | 8314 | 6296 | 6296 |
| 230 | 市区 | 华园12E线 | 10 | 8314 | 5951 | 5951 |
| 231 | 市区 | 华云12A线 | 10 | 8348 | 5662 | 5662 |
| 232 | 市区 | 华正127线 | 10 | 8747 | 6813 | 6813 |
| 233 | 市区 | 淮工122线 | 10 | 6928 | 5332 | 5332 |
| 234 | 市区 | 机关121线 | 10 | 6512 | 482 | 482 |
| 235 | 市区 | 鸡场117线 | 10 | 7015 | 3246 | 0 |
| 236 | 市区 | 贾佰11E线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 237 | 市区 | 贾丰12F线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 238 | 市区 | 贾府11F线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 239 | 市区 | 贾豪11A线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 240 | 市区 | 贾汇11G线 | 10 | 8747 | 5857 | 5857 |
| 241 | 市区 | 贾建11D线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 242 | 市区 | 贾景12B线 | 10 | 8747 | 5703 | 5703 |
| 243 | 市区 | 贾连117线 | 10 | 6928 | 4121 | 4121 |
| 244 | 市区 | 贾龙116线 | 10 | 8747 | 6936 | 6936 |
| 245 | 市区 | 贾南113线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 246 | 市区 | 贾平12E线 | 10 | 8747 | 6882 | 6882 |
| 247 | 市区 | 贾苏11H线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 248 | 市区 | 贾通123线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 249 | 市区 | 贾同12D线 | 10 | 8747 | 6443 | 6443 |
| 250 | 市区 | 贾香11C线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 251 | 市区 | 贾溢12A线 | 10 | 8747 | 5685 | 5685 |
| 252 | 市区 | 贾御11B线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 253 | 市区 | 贾院12C线 | 10 | 8747 | 6133 | 6133 |
| 254 | 市区 | 贾振12H线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 255 | 市区 | 焦化116线 | 10 | 8747 | 6993 | 6993 |
| 256 | 市区 | 解中112线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 257 | 市区 | 金板126线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 258 | 市区 | 金产131线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 259 | 市区 | 金港115线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 260 | 市区 | 金工143线 | 10 | 8400 | 3144 | 3144 |
| 261 | 市区 | 金国123线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 262 | 市区 | 金恒122线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 263 | 市区 | 金华128线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 264 | 市区 | 金通136线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 265 | 市区 | 金湾146线 | 10 | 8747 | 6379 | 6379 |
| 266 | 市区 | 金鑫144线 | 10 | 8747 | 6145 | 6145 |
| 267 | 市区 | 金业115线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 268 | 市区 | 金园116线 | 10 | 8747 | 6403 | 6403 |
| 269 | 市区 | 金云111线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 270 | 市区 | 金镇142线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 271 | 市区 | 津华11A线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 272 | 市区 | 锦屏119线 | 10 | 8348 | 6307 | 6307 |
| 273 | 市区 | 经Ⅱ124线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 274 | 市区 | 经I119线 | 10 | 8400 | 5763 | 5763 |
| 275 | 市区 | 经七125线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 276 | 市区 | 警中124线 | 10 | 6928 | 5523 | 5523 |
| 277 | 市区 | 九岭11A线 | 10 | 8348 | 4919 | 4919 |
| 278 | 市区 | 军纸115线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 279 | 市区 | 开创143线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 280 | 市区 | 开发117线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 281 | 市区 | 开府162线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 282 | 市区 | 开恒123线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 283 | 市区 | 开绿165线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 284 | 市区 | 开睦125线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 285 | 市区 | 开浦144线 | 10 | 8747 | 4878 | 4878 |
| 286 | 市区 | 开润166线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 287 | 市区 | 开鑫145线 | 10 | 8747 | 6513 | 6513 |
| 288 | 市区 | 开耀161线 | 10 | 8314 | 35 | 35 |
| 289 | 市区 | 开优115线 | 10 | 8314 | 5114 | 5114 |
| 290 | 市区 | 开云113线 | 10 | 8747 | 6493 | 6493 |
| 291 | 市区 | 开众163线 | 10 | 8747 | 6465 | 6465 |
| 292 | 市区 | 开卓164线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 293 | 市区 | 科苍111线 | 10 | 6928 | 4698 | 4698 |
| 294 | 市区 | 科创115线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 295 | 市区 | 科河11A线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 296 | 市区 | 科贾121线 | 10 | 6928 | 4866 | 4866 |
| 297 | 市区 | 科杰123线 | 10 | 8400 | 6666 | 6666 |
| 298 | 市区 | 科璟134线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 299 | 市区 | 科玖114线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 300 | 市区 | 科龙116线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 301 | 市区 | 科南118线 | 10 | 6928 | 4857 | 4857 |
| 302 | 市区 | 科宁125线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 303 | 市区 | 科商131线 | 10 | 8400 | 6538 | 6538 |
| 304 | 市区 | 科湾113线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 305 | 市区 | 科委112线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 306 | 市区 | 科晓133线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 307 | 市区 | 科兴119线 | 10 | 8400 | 6617 | 6617 |
| 308 | 市区 | 科御124线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 309 | 市区 | 科政11B线 | 10 | 6928 | 4782 | 4782 |
| 310 | 市区 | 科中122线 | 10 | 6928 | 4880 | 4880 |
| 311 | 市区 | 孔府133线 | 10 | 8400 | 6720 | 0 |
| 312 | 市区 | 孔凰134线 | 10 | 8400 | 6720 | 0 |
| 313 | 市区 | 孔尚123线 | 10 | 8400 | 6720 | 0 |
| 314 | 市区 | 孔世124线 | 10 | 6928 | 5542 | 0 |
| 315 | 市区 | 孔书125线 | 10 | 6928 | 5542 | 0 |
| 316 | 市区 | 孔兴137线 | 10 | 8400 | 6720 | 0 |
| 317 | 市区 | 孔溢121线 | 10 | 8400 | 6713 | 0 |
| 318 | 市区 | 孔苑135线 | 10 | 6928 | 5542 | 0 |
| 319 | 市区 | 连岛113线 | 10 | 8314 | 5959 | 5959 |
| 320 | 市区 | 连东121线 | 10 | 8747 | 4762 | 4762 |
| 321 | 市区 | 连工124线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 322 | 市区 | 连海122线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 323 | 市区 | 连西123线 | 10 | 8348 | 3402 | 3402 |
| 324 | 市区 | 连云122线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 325 | 市区 | 莲花117线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 326 | 市区 | 临军122线 | 10 | 8348 | 4395 | 4395 |
| 327 | 市区 | 临浦123线 | 10 | 8348 | 5247 | 5247 |
| 328 | 市区 | 临水126线 | 10 | 8348 | 5762 | 5762 |
| 329 | 市区 | 临滩125线 | 10 | 8348 | 726 | 726 |
| 330 | 市区 | 临唐121线 | 10 | 8348 | 1213 | 1213 |
| 331 | 市区 | 临纸124线 | 10 | 8348 | 6149 | 6149 |
| 332 | 市区 | 凌丹116线 | 10 | 8400 | 4330 | 4330 |
| 333 | 市区 | 凌岛122线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 334 | 市区 | 凌猫115线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 335 | 市区 | 凌普126线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 336 | 市区 | 凌前117线 | 10 | 6928 | 1681 | 1681 |
| 337 | 市区 | 凌樱12A线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 338 | 市区 | 凌州124线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 339 | 市区 | 刘海123线 | 10 | 6512 | 5210 | 0 |
| 340 | 市区 | 刘锦112线 | 10 | 7361 | 4887 | 0 |
| 341 | 市区 | 刘棚114线 | 10 | 7361 | 3857 | 0 |
| 342 | 市区 | 刘屏（刘工）121线 | 10 | 7361 | 3996 | 0 |
| 343 | 市区 | 刘水122线 | 10 | 7326 | 5861 | 0 |
| 344 | 市区 | 刘跳114线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 345 | 市区 | 刘庄111线 | 10 | 8400 | 5090 | 0 |
| 346 | 市区 | 龙步127线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 347 | 市区 | 龙城112线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 348 | 市区 | 龙东128线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 349 | 市区 | 龙国121线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 350 | 市区 | 龙海119线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 351 | 市区 | 龙禾122线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 352 | 市区 | 龙河I112线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 353 | 市区 | 龙河II127线 | 10 | 8747 | 5699 | 5699 |
| 354 | 市区 | 龙汇12B线 | 10 | 8747 | 5970 | 5970 |
| 355 | 市区 | 龙解115线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 356 | 市区 | 龙连114线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 357 | 市区 | 龙六12C线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 358 | 市区 | 龙宁12A线 | 10 | 8747 | 5961 | 5961 |
| 359 | 市区 | 龙品129线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 360 | 市区 | 龙润117线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 361 | 市区 | 龙商113线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 362 | 市区 | 龙市111线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 363 | 市区 | 龙苏118线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 364 | 市区 | 龙万125线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 365 | 市区 | 龙阳126线 | 10 | 8747 | 6249 | 6249 |
| 366 | 市区 | 龙医116线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 367 | 市区 | 龙苑11A线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 368 | 市区 | 陆北121线 | 10 | 8400 | 5787 | 0 |
| 369 | 市区 | 陆江126线 | 10 | 8400 | 6546 | 0 |
| 370 | 市区 | 陆开112线 | 10 | 8400 | 6720 | 0 |
| 371 | 市区 | 陆临136线 | 10 | 8400 | 3719 | 0 |
| 372 | 市区 | 陆南116线 | 10 | 8400 | 3475 | 0 |
| 373 | 市区 | 陆西115线 | 10 | 8400 | 4645 | 0 |
| 374 | 市区 | 陆翔131线 | 10 | 8400 | 6598 | 0 |
| 375 | 市区 | 陆振111线 | 10 | 8400 | 6628 | 0 |
| 376 | 市区 | 马创133线 | 10 | 8400 | 0 | 0 |
| 377 | 市区 | 马东125线 | 10 | 8400 | 5940 | 5940 |
| 378 | 市区 | 马方137线 | 10 | 8400 | 6298 | 6298 |
| 379 | 市区 | 马海121线 | 10 | 8314 | 6650 | 6650 |
| 380 | 市区 | 马山11D线 | 10 | 8400 | 4521 | 4521 |
| 381 | 市区 | 民营121线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 382 | 市区 | 民主116线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 383 | 市区 | 明东142线 | 10 | 8400 | 6720 | 0 |
| 384 | 市区 | 明供133线 | 10 | 8747 | 6997 | 0 |
| 385 | 市区 | 明万113线 | 10 | 8400 | 3181 | 0 |
| 386 | 市区 | 明象132线 | 10 | 6928 | 5542 | 0 |
| 387 | 市区 | 南安147线 | 10 | 8348 | 6439 | 6439 |
| 388 | 市区 | 南城124线 | 10 | 8348 | 6152 | 6152 |
| 389 | 市区 | 南发111线 | 10 | 8348 | 5948 | 5948 |
| 390 | 市区 | 南凤13D线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 391 | 市区 | 南工141线 | 10 | 8348 | 4085 | 4085 |
| 392 | 市区 | 南馆144线 | 10 | 6928 | 4675 | 4675 |
| 393 | 市区 | 南海132线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 394 | 市区 | 南翰13B线 | 10 | 8348 | 6244 | 6244 |
| 395 | 市区 | 南昊14A线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 396 | 市区 | 南凰148线 | 10 | 8348 | 4815 | 4815 |
| 397 | 市区 | 南景116线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 398 | 市区 | 南开125线 | 10 | 6928 | 4882 | 4882 |
| 399 | 市区 | 南龙12A线 | 10 | 8348 | 5756 | 5756 |
| 400 | 市区 | 南宁126线 | 10 | 6928 | 5086 | 5086 |
| 401 | 市区 | 南晴134线 | 10 | 8348 | 5875 | 5875 |
| 402 | 市区 | 南瑞114线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 403 | 市区 | 南三149线 | 10 | 8348 | 6528 | 6528 |
| 404 | 市区 | 南厦13C线 | 10 | 8348 | 5286 | 5286 |
| 405 | 市区 | 南商145线 | 10 | 8348 | 5924 | 5924 |
| 406 | 市区 | 南世13A线 | 10 | 8348 | 6159 | 6159 |
| 407 | 市区 | 南维12C线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 408 | 市区 | 南兴118线 | 10 | 8348 | 6365 | 6365 |
| 409 | 市区 | 南秀133线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 410 | 市区 | 南阳115线 | 10 | 6928 | 4410 | 4410 |
| 411 | 市区 | 南优14B线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 412 | 市区 | 南园129线 | 10 | 7344 | 5875 | 5875 |
| 413 | 市区 | 南远135线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 414 | 市区 | 南正113线 | 10 | 6928 | 2160 | 2160 |
| 415 | 市区 | 南紫139线 | 10 | 6928 | 4836 | 4836 |
| 416 | 市区 | 宁海127线 | 10 | 8400 | 6720 | 0 |
| 417 | 市区 | 农I118线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 418 | 市区 | 农II124线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 419 | 市区 | 平安14E线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 420 | 市区 | 平帝146线 | 10 | 8348 | 3923 | 3923 |
| 421 | 市区 | 平方133线 | 10 | 8348 | 6078 | 6078 |
| 422 | 市区 | 平凤147线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 423 | 市区 | 平豪127线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 424 | 市区 | 平好135线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 425 | 市区 | 平和131线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 426 | 市区 | 平花132线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 427 | 市区 | 平环113线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 428 | 市区 | 平凰126线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 429 | 市区 | 平惠125线 | 10 | 8348 | 5779 | 5779 |
| 430 | 市区 | 平嘉148线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 431 | 市区 | 平建149线 | 10 | 8348 | 5468 | 5468 |
| 432 | 市区 | 平开11A线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 433 | 市区 | 平四14A线 | 10 | 8348 | 4293 | 4293 |
| 434 | 市区 | 平泰145线 | 10 | 8348 | 6144 | 6144 |
| 435 | 市区 | 平天143线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 436 | 市区 | 平西144线 | 10 | 8348 | 5482 | 5482 |
| 437 | 市区 | 平香142线 | 10 | 8348 | 5835 | 5835 |
| 438 | 市区 | 平象134线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 439 | 市区 | 平园11C线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 440 | 市区 | 平运14D线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 441 | 市区 | 菩奥142线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 442 | 市区 | 菩科132线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 443 | 市区 | 浦北127线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 444 | 市区 | 浦东123线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 445 | 市区 | 浦中114线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 446 | 市区 | 前营135线 | 10 | 8348 | 1196 | 0 |
| 447 | 市区 | 蔷港117线 | 10 | 8348 | 5942 | 0 |
| 448 | 市区 | 蔷光122线 | 10 | 6928 | 2307 | 0 |
| 449 | 市区 | 蔷洪135线 | 10 | 8348 | 5669 | 0 |
| 450 | 市区 | 蔷辉142线 | 10 | 8400 | 6568 | 0 |
| 451 | 市区 | 蔷江118线 | 10 | 8348 | 4955 | 0 |
| 452 | 市区 | 蔷口115线 | 10 | 8348 | 6679 | 0 |
| 453 | 市区 | 蔷吕116线 | 10 | 8348 | 566 | 0 |
| 454 | 市区 | 蔷门126线 | 10 | 8348 | 6675 | 0 |
| 455 | 市区 | 蔷浦125线 | 10 | 8348 | 5919 | 0 |
| 456 | 市区 | 蔷薇113线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 457 | 市区 | 蔷新114线 | 10 | 8348 | 5772 | 0 |
| 458 | 市区 | 蔷医148线 | 10 | 8348 | 5830 | 0 |
| 459 | 市区 | 蔷营121线 | 10 | 8348 | 6430 | 0 |
| 460 | 市区 | 蔷云134线 | 10 | 6928 | 2482 | 0 |
| 461 | 市区 | 桥安113线 | 10 | 8348 | 3138 | 3138 |
| 462 | 市区 | 桥创132线 | 10 | 8348 | 5433 | 5433 |
| 463 | 市区 | 桥电116线 | 10 | 8348 | 3504 | 3504 |
| 464 | 市区 | 桥汉112线 | 10 | 7344 | 5875 | 5875 |
| 465 | 市区 | 桥洪114线 | 10 | 6512 | 2376 | 2376 |
| 466 | 市区 | 桥培125线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 467 | 市区 | 桥浦121线 | 10 | 6478 | 5182 | 5182 |
| 468 | 市区 | 桥启12C线 | 10 | 8348 | 5895 | 5895 |
| 469 | 市区 | 桥泰118线 | 10 | 6478 | 5182 | 5182 |
| 470 | 市区 | 桥天124线 | 10 | 8400 | 4555 | 4555 |
| 471 | 市区 | 桥宇111线 | 10 | 6928 | 4916 | 4916 |
| 472 | 市区 | 桥月115线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 473 | 市区 | 区辰122线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 474 | 市区 | 区公124线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 475 | 市区 | 区景112线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 476 | 市区 | 区流123线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 477 | 市区 | 区瑞125线 | 10 | 8400 | 6719 | 6719 |
| 478 | 市区 | 区赛121线 | 10 | 8400 | 6718 | 6718 |
| 479 | 市区 | 区圣114线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 480 | 市区 | 区万111线 | 10 | 8400 | 6572 | 6572 |
| 481 | 市区 | 区物113线 | 10 | 8400 | 6195 | 6195 |
| 482 | 市区 | 如意112线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 483 | 市区 | 沙堤123线 | 10 | 8400 | 5829 | 5829 |
| 484 | 市区 | 沙东142线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 485 | 市区 | 沙河122线 | 10 | 8400 | 3906 | 3906 |
| 486 | 市区 | 沙瑞115线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 487 | 市区 | 沙棠112线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 488 | 市区 | 沙西114线 | 10 | 8400 | 5979 | 5979 |
| 489 | 市区 | 沙训111线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 490 | 市区 | 沙中124线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 491 | 市区 | 山南113线 | 10 | 8400 | 6365 | 6365 |
| 492 | 市区 | 沈圩115线 | 10 | 8747 | 6692 | 6692 |
| 493 | 市区 | 市化129线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 494 | 市区 | 市委111线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 495 | 市区 | 市中123线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 496 | 市区 | 墅厂134线 | 10 | 8314 | 5937 | 5937 |
| 497 | 市区 | 墅港122线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 498 | 市区 | 墅碱121线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 499 | 市区 | 墅金143线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 500 | 市区 | 墅业133线 | 10 | 8400 | 5820 | 5820 |
| 501 | 市区 | 墅移142线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 502 | 市区 | 松竹122线 | 10 | 8747 | 6374 | 6374 |
| 503 | 市区 | 宋玻115线 | 10 | 7326 | 5861 | 5861 |
| 504 | 市区 | 宋东141线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 505 | 市区 | 宋晶127线 | 10 | 6928 | 5053 | 5053 |
| 506 | 市区 | 宋开113线 | 10 | 8348 | 5736 | 5736 |
| 507 | 市区 | 宋联124线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 508 | 市区 | 宋浦112线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 509 | 市区 | 宋千111线 | 10 | 8348 | 5692 | 5692 |
| 510 | 市区 | 宋如114线 | 10 | 7326 | 5846 | 5846 |
| 511 | 市区 | 宋旺129线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 512 | 市区 | 宋新123线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 513 | 市区 | 宋专122线 | 10 | 6512 | 5210 | 5210 |
| 514 | 市区 | 孙陶123线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 515 | 市区 | 孙云121线 | 10 | 8348 | 5897 | 5897 |
| 516 | 市区 | 泰创116线 | 10 | 8747 | 6813 | 6813 |
| 517 | 市区 | 泰豪134线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 518 | 市区 | 泰恒135线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 519 | 市区 | 泰培133线 | 10 | 8314 | 6057 | 6057 |
| 520 | 市区 | 泰浦124线 | 10 | 8348 | 3554 | 3554 |
| 521 | 市区 | 泰启126线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 522 | 市区 | 泰商136线 | 10 | 8314 | 5780 | 5780 |
| 523 | 市区 | 泰业118线 | 10 | 8314 | 5570 | 5570 |
| 524 | 市区 | 泰逸147线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 525 | 市区 | 泰誉142线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 526 | 市区 | 泰云114线 | 10 | 8747 | 6581 | 6581 |
| 527 | 市区 | 泰展132线 | 10 | 8314 | 0 | 0 |
| 528 | 市区 | 桃医131线 | 10 | 6928 | 5540 | 5540 |
| 529 | 市区 | 陶庵113线 | 10 | 8348 | 4085 | 4085 |
| 530 | 市区 | 陶仓113线 | 10 | 8348 | 6315 | 6315 |
| 531 | 市区 | 陶核126线 | 10 | 8348 | 5906 | 5906 |
| 532 | 市区 | 陶胡116线 | 10 | 8314 | 6616 | 6616 |
| 533 | 市区 | 陶冷127线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 534 | 市区 | 陶巷112线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 535 | 市区 | 陶鑫111线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 536 | 市区 | 陶友125线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 537 | 市区 | 提东112线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 538 | 市区 | 梧城11D线 | 10 | 6928 | 4905 | 4905 |
| 539 | 市区 | 梧大115线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 540 | 市区 | 梧高132线 | 10 | 6928 | 17 | 17 |
| 541 | 市区 | 梧海116线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 542 | 市区 | 梧昊131线 | 10 | 8400 | 6299 | 6299 |
| 543 | 市区 | 梧锦122线 | 10 | 8400 | 2625 | 2625 |
| 544 | 市区 | 梧润123线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 545 | 市区 | 梧厦113线 | 10 | 8400 | 4246 | 4246 |
| 546 | 市区 | 梧吾114线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 547 | 市区 | 梧许121线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 548 | 市区 | 梧园118线 | 10 | 6928 | 5004 | 5004 |
| 549 | 市区 | 梧悦124线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 550 | 市区 | 梧赵112线 | 10 | 8400 | 2656 | 2656 |
| 551 | 市区 | 梧正111线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 552 | 市区 | 梧智133线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 553 | 市区 | 武圩122线 | 10 | 7015 | 3183 | 0 |
| 554 | 市区 | 西安144线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 555 | 市区 | 西北145线 | 10 | 8348 | 6169 | 6169 |
| 556 | 市区 | 西宾124线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 557 | 市区 | 西昌113线 | 10 | 8348 | 6264 | 6264 |
| 558 | 市区 | 西城116线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 559 | 市区 | 西繁117线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 560 | 市区 | 西海125线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 561 | 市区 | 西连岛113线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 562 | 市区 | 西庐115线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 563 | 市区 | 西门112线 | 10 | 8747 | 6997 | 0 |
| 564 | 市区 | 西明147线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 565 | 市区 | 西荣118线 | 10 | 8348 | 6301 | 6301 |
| 566 | 市区 | 西山11A线 | 10 | 8400 | 2213 | 2213 |
| 567 | 市区 | 西盛135线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 568 | 市区 | 西市115线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 569 | 市区 | 西物132线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 570 | 市区 | 西芯123线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 571 | 市区 | 西洋124线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 572 | 市区 | 西永114线 | 10 | 8348 | 6563 | 6563 |
| 573 | 市区 | 西站122线 | 10 | 8348 | 6393 | 6393 |
| 574 | 市区 | 西州131线 | 10 | 8348 | 6541 | 6541 |
| 575 | 市区 | 西陬111线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 576 | 市区 | 先创115线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 577 | 市区 | 先邸133线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 578 | 市区 | 先福114线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 579 | 市区 | 先港118线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 580 | 市区 | 先冠121线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 581 | 市区 | 先豪112线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 582 | 市区 | 先湖134线 | 10 | 8348 | 6506 | 6506 |
| 583 | 市区 | 先马124线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 584 | 市区 | 先平119线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 585 | 市区 | 先浦11A线 | 10 | 8348 | 6363 | 6363 |
| 586 | 市区 | 先桥132线 | 10 | 8314 | 6501 | 6501 |
| 587 | 市区 | 先坨117线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 588 | 市区 | 先消113线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 589 | 市区 | 先馨122线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 590 | 市区 | 先盐111线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 591 | 市区 | 先阳123线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 592 | 市区 | 先云116线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 593 | 市区 | 先展125线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 594 | 市区 | 香百124线 | 10 | 8348 | 2168 | 2168 |
| 595 | 市区 | 香驰117线 | 10 | 8314 | 6613 | 6613 |
| 596 | 市区 | 香光142线 | 10 | 8314 | 0 | 0 |
| 597 | 市区 | 香江146线 | 10 | 8348 | 4789 | 4789 |
| 598 | 市区 | 香茂116线 | 10 | 8348 | 5775 | 5775 |
| 599 | 市区 | 香南144线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 600 | 市区 | 香农132线 | 10 | 8348 | 6345 | 6345 |
| 601 | 市区 | 香浦143线 | 10 | 8400 | 0 | 0 |
| 602 | 市区 | 香跳118线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 603 | 市区 | 香旺134线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 604 | 市区 | 香伟145线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 605 | 市区 | 香辛133线 | 10 | 6928 | 4855 | 4855 |
| 606 | 市区 | 香泽147线 | 10 | 8348 | 5859 | 5859 |
| 607 | 市区 | 香珠121线 | 10 | 8314 | 6650 | 6650 |
| 608 | 市区 | 小村113线 | 10 | 6512 | 3536 | 3536 |
| 609 | 市区 | 小荡111线 | 10 | 8400 | 2699 | 0 |
| 610 | 市区 | 新达244线 | 20 | 16696 | 13343 | 13343 |
| 611 | 市区 | 新东214线 | 20 | 16696 | 9835 | 9835 |
| 612 | 市区 | 新光114线 | 10 | 8747 | 5129 | 5129 |
| 613 | 市区 | 新果223线 | 20 | 16696 | 9952 | 9952 |
| 614 | 市区 | 新海124线 | 10 | 8747 | 6997 | 0 |
| 615 | 市区 | 新华242线 | 20 | 16696 | 13357 | 13357 |
| 616 | 市区 | 新淮224线 | 20 | 16696 | 7044 | 7044 |
| 617 | 市区 | 新晖234线 | 20 | 16696 | 12013 | 12013 |
| 618 | 市区 | 新建119线 | 10 | 8747 | 6593 | 0 |
| 619 | 市区 | 新杰213线 | 20 | 16696 | 10098 | 10098 |
| 620 | 市区 | 新金221线 | 20 | 16696 | 13357 | 13357 |
| 621 | 市区 | 新康215线 | 20 | 16696 | 9204 | 9204 |
| 622 | 市区 | 新科231线 | 20 | 16696 | 11823 | 11823 |
| 623 | 市区 | 新龙111线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 624 | 市区 | 新南117线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 625 | 市区 | 新浦12B线 | 10 | 8747 | 6997 | 0 |
| 626 | 市区 | 新瑞235线 | 20 | 16696 | 11560 | 11560 |
| 627 | 市区 | 新山233线 | 20 | 16696 | 11691 | 11691 |
| 628 | 市区 | 新盛225线 | 20 | 16696 | 13357 | 13357 |
| 629 | 市区 | 新体222线 | 20 | 16696 | 13357 | 13357 |
| 630 | 市区 | 新医245线 | 20 | 16696 | 11822 | 11822 |
| 631 | 市区 | 新鹰232线 | 20 | 16696 | 13357 | 13357 |
| 632 | 市区 | 新育243线 | 20 | 16696 | 13357 | 13357 |
| 633 | 市区 | 新云246线 | 20 | 16696 | 11339 | 11339 |
| 634 | 市区 | 幸福128线 | 10 | 8747 | 6904 | 0 |
| 635 | 市区 | 宿金126线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 636 | 市区 | 宿政114线 | 10 | 8314 | 6212 | 6212 |
| 637 | 市区 | 宿紫116线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 638 | 市区 | 墟沟114线 | 10 | 8348 | 5989 | 5989 |
| 639 | 市区 | 许青132线 | 10 | 8400 | 6720 | 0 |
| 640 | 市区 | 许庄131线 | 10 | 8348 | 3643 | 3643 |
| 641 | 市区 | 学院126线 | 10 | 8747 | 6314 | 6314 |
| 642 | 市区 | 盐车116线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 643 | 市区 | 盐德117线 | 10 | 8400 | 6709 | 6709 |
| 644 | 市区 | 盐东12C线 | 10 | 8314 | 6289 | 6289 |
| 645 | 市区 | 盐汉111线 | 10 | 8400 | 6711 | 6711 |
| 646 | 市区 | 盐河111线 | 10 | 8348 | 5278 | 5278 |
| 647 | 市区 | 盐恒12A线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 648 | 市区 | 盐化126线 | 10 | 8348 | 6600 | 6600 |
| 649 | 市区 | 盐焦12D线 | 10 | 8314 | 5524 | 5524 |
| 650 | 市区 | 盐晶123线 | 10 | 8314 | 6650 | 6650 |
| 651 | 市区 | 盐磷125线 | 10 | 8400 | 6719 | 6719 |
| 652 | 市区 | 盐农115线 | 10 | 8314 | 1693 | 1693 |
| 653 | 市区 | 盐培112线 | 10 | 8400 | 6690 | 6690 |
| 654 | 市区 | 盐如118线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 655 | 市区 | 盐润11C线 | 10 | 8314 | 6650 | 6650 |
| 656 | 市区 | 盐宋114线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 657 | 市区 | 盐天121线 | 10 | 8400 | 6719 | 6719 |
| 658 | 市区 | 盐万113线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 659 | 市区 | 盐药129线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 660 | 市区 | 盐银12B线 | 10 | 8400 | 6719 | 6719 |
| 661 | 市区 | 盐宇124线 | 10 | 8400 | 5260 | 5260 |
| 662 | 市区 | 盐站119线 | 10 | 8314 | 5827 | 5827 |
| 663 | 市区 | 盐中122线 | 10 | 8314 | 5552 | 5552 |
| 664 | 市区 | 盐众12F线 | 10 | 8314 | 6227 | 6227 |
| 665 | 市区 | 医院128线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 666 | 市区 | 移动12G线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 667 | 市区 | 颐和125线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 668 | 市区 | 银创12B线 | 10 | 8348 | 5868 | 5868 |
| 669 | 市区 | 银电129线 | 10 | 6928 | 4422 | 4422 |
| 670 | 市区 | 银崮134线 | 10 | 8348 | 5728 | 5728 |
| 671 | 市区 | 银宏12A线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 672 | 市区 | 银润138线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 673 | 市区 | 银森139线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 674 | 市区 | 银盛133线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 675 | 市区 | 银中117线 | 10 | 8348 | 3499 | 3499 |
| 676 | 市区 | 瀛村136线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 677 | 市区 | 瀛东134线 | 10 | 8400 | 1640 | 1640 |
| 678 | 市区 | 瀛发135线 | 10 | 6928 | 0 | 0 |
| 679 | 市区 | 瀛工113线 | 10 | 6928 | 5541 | 5541 |
| 680 | 市区 | 瀛海114线 | 10 | 8400 | 6719 | 6719 |
| 681 | 市区 | 瀛宁111线 | 10 | 8400 | 6276 | 6276 |
| 682 | 市区 | 瀛农122线 | 10 | 8400 | 5640 | 5640 |
| 683 | 市区 | 瀛平133线 | 10 | 8400 | 4923 | 4923 |
| 684 | 市区 | 瀛小121线 | 10 | 8400 | 1121 | 1121 |
| 685 | 市区 | 瀛新132线 | 10 | 8400 | 473 | 473 |
| 686 | 市区 | 尤庄116线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 687 | 市区 | 羽晨121线 | 10 | 8348 | 6070 | 6070 |
| 688 | 市区 | 羽凤123线 | 10 | 8348 | 2145 | 2145 |
| 689 | 市区 | 羽合111线 | 10 | 8348 | 4243 | 4243 |
| 690 | 市区 | 羽华113线 | 10 | 8348 | 4777 | 4777 |
| 691 | 市区 | 羽康116线 | 10 | 8348 | 4558 | 4558 |
| 692 | 市区 | 羽矿142线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 693 | 市区 | 羽联136线 | 10 | 8348 | 5107 | 5107 |
| 694 | 市区 | 羽石125线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 695 | 市区 | 羽药122线 | 10 | 8348 | 5947 | 5947 |
| 696 | 市区 | 羽业124线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 697 | 市区 | 羽制146线 | 10 | 8314 | 5518 | 5518 |
| 698 | 市区 | 玉博12D线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 699 | 市区 | 玉城118线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 700 | 市区 | 玉春12B线 | 10 | 7344 | 5424 | 5424 |
| 701 | 市区 | 玉带113线 | 10 | 8348 | 5738 | 5738 |
| 702 | 市区 | 玉港112线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 703 | 市区 | 玉海12A线 | 10 | 8348 | 6140 | 6140 |
| 704 | 市区 | 玉华114线 | 10 | 8348 | 6104 | 6104 |
| 705 | 市区 | 玉津127线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 706 | 市区 | 玉九119线 | 10 | 7344 | 5875 | 5875 |
| 707 | 市区 | 玉龙125线 | 10 | 6928 | 5104 | 5104 |
| 708 | 市区 | 玉通115线 | 10 | 8348 | 6428 | 6428 |
| 709 | 市区 | 玉星12E线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 710 | 市区 | 玉亿121线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 711 | 市区 | 玉园126线 | 10 | 7344 | 4836 | 4836 |
| 712 | 市区 | 玉镇128线 | 10 | 8348 | 6548 | 6548 |
| 713 | 市区 | 郁州125线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 714 | 市区 | 园林122线 | 10 | 7361 | 4501 | 0 |
| 715 | 市区 | 园区125线 | 10 | 6928 | 5541 | 5541 |
| 716 | 市区 | 跃创121线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 717 | 市区 | 跃地11E线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 718 | 市区 | 跃东124线 | 10 | 8400 | 4823 | 4823 |
| 719 | 市区 | 跃防112线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 720 | 市区 | 跃翡123线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 721 | 市区 | 跃富131线 | 10 | 8400 | 6171 | 6171 |
| 722 | 市区 | 跃观134线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 723 | 市区 | 跃恒119线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 724 | 市区 | 跃连115线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 725 | 市区 | 跃玫133线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 726 | 市区 | 跃睦11C线 | 10 | 8400 | 4053 | 4053 |
| 727 | 市区 | 跃浦11B线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 728 | 市区 | 跃启11A线 | 10 | 8400 | 5820 | 5820 |
| 729 | 市区 | 跃融135线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 730 | 市区 | 跃尚136线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 731 | 市区 | 跃泰122线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 732 | 市区 | 跃天126线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 733 | 市区 | 跃庭132线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 734 | 市区 | 跃医113线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 735 | 市区 | 跃优116线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 736 | 市区 | 跃玉11D线 | 10 | 8314 | 4412 | 4412 |
| 737 | 市区 | 跃云125线 | 10 | 8400 | 4330 | 4330 |
| 738 | 市区 | 跃中111线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 739 | 市区 | 跃状114线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 740 | 市区 | 云才132线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 741 | 市区 | 云方127线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 742 | 市区 | 云河144线 | 10 | 8400 | 6456 | 6456 |
| 743 | 市区 | 云虹135线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 744 | 市区 | 云江114线 | 10 | 8348 | 5695 | 5695 |
| 745 | 市区 | 云临115线 | 10 | 8348 | 6211 | 6211 |
| 746 | 市区 | 云刘125线 | 10 | 8348 | 6649 | 6649 |
| 747 | 市区 | 云门112线 | 10 | 8747 | 4394 | 4394 |
| 748 | 市区 | 云人143线 | 10 | 8400 | 5994 | 5994 |
| 749 | 市区 | 云山136线 | 10 | 8400 | 4717 | 4717 |
| 750 | 市区 | 云商113线 | 10 | 8348 | 6655 | 6655 |
| 751 | 市区 | 云盛123线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 752 | 市区 | 云物134线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 753 | 市区 | 云西141线 | 10 | 8400 | 5880 | 5880 |
| 754 | 市区 | 云香111线 | 10 | 8314 | 6651 | 6651 |
| 755 | 市区 | 云徐131线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 756 | 市区 | 云学133线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 757 | 市区 | 云珠126线 | 10 | 8314 | 6303 | 6303 |
| 758 | 市区 | 轧钢114线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 759 | 市区 | 站南118线 | 10 | 8660 | 6899 | 6899 |
| 760 | 市区 | 张井119线 | 10 | 8348 | 2902 | 0 |
| 761 | 市区 | 张庄123线 | 10 | 8400 | 4841 | 4841 |
| 762 | 市区 | 镇宝132线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 763 | 市区 | 镇城113线 | 10 | 8747 | 5683 | 5683 |
| 764 | 市区 | 镇春12A线 | 10 | 8348 | 6679 | 0 |
| 765 | 市区 | 镇方145线 | 10 | 8747 | 6131 | 0 |
| 766 | 市区 | 镇富144线 | 10 | 8747 | 6997 | 0 |
| 767 | 市区 | 镇河11A线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 768 | 市区 | 镇嘉141线 | 10 | 8747 | 6997 | 0 |
| 769 | 市区 | 镇康122线 | 10 | 8747 | 6997 | 0 |
| 770 | 市区 | 镇麟131线 | 10 | 8348 | 6596 | 6596 |
| 771 | 市区 | 镇青11B线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 772 | 市区 | 镇仕133线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 773 | 市区 | 镇唐123线 | 10 | 8348 | 6679 | 0 |
| 774 | 市区 | 镇乌143线 | 10 | 8747 | 6997 | 0 |
| 775 | 市区 | 镇香142线 | 10 | 8747 | 6997 | 0 |
| 776 | 市区 | 镇新135线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 777 | 市区 | 镇义134线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 778 | 市区 | 镇茵12C线 | 10 | 8747 | 6997 | 0 |
| 779 | 市区 | 正大117线 | 10 | 8747 | 3486 | 3486 |
| 780 | 市区 | 政府126线 | 10 | 6928 | 5542 | 5542 |
| 781 | 市区 | 中山122线 | 10 | 8348 | 6549 | 6549 |
| 782 | 市区 | 中心111线 | 10 | 8747 | 6997 | 6997 |
| 783 | 市区 | 祝庄122线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 784 | 赣榆 | 班北124线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 785 | 赣榆 | 班夹113线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 786 | 赣榆 | 欢敦II路125线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 787 | 赣榆 | 欢西114线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 788 | 赣榆 | 北会12A线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 789 | 赣榆 | 城北111线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 790 | 赣榆 | 大高11A线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 791 | 赣榆 | 代岭11D线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 792 | 赣榆 | 丁湾115线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 793 | 赣榆 | 东成116线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 794 | 赣榆 | 二环122线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 795 | 赣榆 | 赣马125线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 796 | 赣榆 | 丽景126线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 797 | 赣榆 | 马厂113线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 798 | 赣榆 | 南安11C线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 799 | 赣榆 | 南庄123线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 800 | 赣榆 | 商场114线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 801 | 赣榆 | 深港121线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 802 | 赣榆 | 西关117线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 803 | 赣榆 | 学府118线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 804 | 赣榆 | 张村124线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 805 | 赣榆 | 镇北127线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 806 | 赣榆 | 城翰142线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 807 | 赣榆 | 城头II124线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 808 | 赣榆 | 城头I路125线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 809 | 赣榆 | 城万136线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 810 | 赣榆 | 河洼121线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 811 | 赣榆 | 柳沟134线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 812 | 赣榆 | 门河II路127线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 813 | 赣榆 | 门河I路126线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 814 | 赣榆 | 青墩133线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 815 | 赣榆 | 塔林132线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 816 | 赣榆 | 坨沟122线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 817 | 赣榆 | 徐山123线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 818 | 赣榆 | 滨海145线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 819 | 赣榆 | 东北114线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 820 | 赣榆 | 东碧126线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 821 | 赣榆 | 东德165线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 822 | 赣榆 | 东河A113线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 823 | 赣榆 | 东河B123线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 824 | 赣榆 | 东湾161线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 825 | 赣榆 | 东悦127线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 826 | 赣榆 | 公园北路115线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 827 | 赣榆 | 公园南路124线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 828 | 赣榆 | 谷沙133线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 829 | 赣榆 | 海天112线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 830 | 赣榆 | 金田153线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 831 | 赣榆 | 凯亚164线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 832 | 赣榆 | 里沙132线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 833 | 赣榆 | 龙湖163线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 834 | 赣榆 | 美麟147线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 835 | 赣榆 | 琴岛134线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 836 | 赣榆 | 宋口131线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 837 | 赣榆 | 通海135线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 838 | 赣榆 | 维多146线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 839 | 赣榆 | 文化北路116线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 840 | 赣榆 | 文化南路125线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 841 | 赣榆 | 下口136线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 842 | 赣榆 | 杨坨144线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 843 | 赣榆 | 榆城137线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 844 | 赣榆 | 中基162线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 845 | 赣榆 | 大潘114线 | 10 | 8348 | 5597 | 0 |
| 846 | 赣榆 | 墩海111线 | 10 | 8348 | 2384 | 0 |
| 847 | 赣榆 | 墩河112线 | 10 | 8348 | 4631 | 0 |
| 848 | 赣榆 | 墩罗134线 | 10 | 8348 | 5501 | 0 |
| 849 | 赣榆 | 墩旺142线 | 10 | 8348 | 6628 | 0 |
| 850 | 赣榆 | 墩阳146线 | 10 | 8348 | 5158 | 0 |
| 851 | 赣榆 | 墩渔123线 | 10 | 8348 | 3965 | 0 |
| 852 | 赣榆 | 河口124线 | 10 | 8348 | 2557 | 0 |
| 853 | 赣榆 | 卢园132线 | 10 | 8348 | 3704 | 0 |
| 854 | 赣榆 | 孟岭122线 | 10 | 8348 | 3382 | 0 |
| 855 | 赣榆 | 田湖141线 | 10 | 8348 | 635 | 0 |
| 856 | 赣榆 | 西韩131线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 857 | 赣榆 | 夏庄143线 | 10 | 8348 | 5353 | 0 |
| 858 | 赣榆 | 岳韩121线 | 10 | 8348 | 5130 | 0 |
| 859 | 赣榆 | 朱汪113线 | 10 | 8348 | 4683 | 0 |
| 860 | 赣榆 | 赣郡115线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 861 | 赣榆 | 桂苑121线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 862 | 赣榆 | 河滨126线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 863 | 赣榆 | 后宫11D线 | 10 | 8348 | 6342 | 0 |
| 864 | 赣榆 | 华中116线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 865 | 赣榆 | 家园113线 | 10 | 8348 | 6488 | 0 |
| 866 | 赣榆 | 金陵11B线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 867 | 赣榆 | 郡府127线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 868 | 赣榆 | 青城114线 | 10 | 8348 | 5736 | 0 |
| 869 | 赣榆 | 青碘12A线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 870 | 赣榆 | 青桂11E线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 871 | 赣榆 | 青口III路12B线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 872 | 赣榆 | 青口II路119线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 873 | 赣榆 | 青口I路11C线 | 10 | 8348 | 6318 | 0 |
| 874 | 赣榆 | 青南125线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 875 | 赣榆 | 上海12D线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 876 | 赣榆 | 王楼12E线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 877 | 赣榆 | 阳光122线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 878 | 赣榆 | 榆嘉11A线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 879 | 赣榆 | 榆文128线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 880 | 赣榆 | 榆新129线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 881 | 赣榆 | 御水118线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 882 | 赣榆 | 镇海117线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 883 | 赣榆 | 邓宅163线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 884 | 赣榆 | 东盛154线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 885 | 赣榆 | 三墩165线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 886 | 赣榆 | 舍庄153线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 887 | 赣榆 | 泰和164线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 888 | 赣榆 | 赵圩151线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 889 | 赣榆 | 左湾152线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 890 | 赣榆 | 官北133线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 891 | 赣榆 | 官东132线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 892 | 赣榆 | 官蒙146线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 893 | 赣榆 | 莒城111线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 894 | 赣榆 | 克桥147线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 895 | 赣榆 | 厉岭135线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 896 | 赣榆 | 刘岭113线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 897 | 赣榆 | 瞿沟123线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 898 | 赣榆 | 伞庄136线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 899 | 赣榆 | 土城112线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 900 | 赣榆 | 玉河114线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 901 | 赣榆 | 张元134线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 902 | 赣榆 | 海景125线 | 10 | 8348 | 6092 | 0 |
| 903 | 赣榆 | 海龙124线 | 10 | 8348 | 5737 | 0 |
| 904 | 赣榆 | 海乳122线 | 10 | 8348 | 5752 | 0 |
| 905 | 赣榆 | 海头I路112线 | 10 | 8348 | 5871 | 0 |
| 906 | 赣榆 | 海盐111线 | 10 | 8348 | 6409 | 0 |
| 907 | 赣榆 | 润龙126线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 908 | 赣榆 | 洪北12E线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 909 | 赣榆 | 洪店119线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 910 | 赣榆 | 洪阁128线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 911 | 赣榆 | 洪韩12D线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 912 | 赣榆 | 洪夹11A线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 913 | 赣榆 | 洪留126线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 914 | 赣榆 | 洪马127线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 915 | 赣榆 | 洪庙115线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 916 | 赣榆 | 洪姚111线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 917 | 赣榆 | 白庄119线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 918 | 赣榆 | 城东北112线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 919 | 赣榆 | 城东南123线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 920 | 赣榆 | 城育125线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 921 | 赣榆 | 城中118线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 922 | 赣榆 | 东方122线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 923 | 赣榆 | 东关121线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 924 | 赣榆 | 东郊114线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 925 | 赣榆 | 怀城11D线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 926 | 赣榆 | 怀东142线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 927 | 赣榆 | 怀海11B线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 928 | 赣榆 | 怀仁117线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 929 | 赣榆 | 怀吾11A线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 930 | 赣榆 | 金海124线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 931 | 赣榆 | 利源113线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 932 | 赣榆 | 磷肥115线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 933 | 赣榆 | 明珠116线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 934 | 赣榆 | 宁海146线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 935 | 赣榆 | 仁吾145线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 936 | 赣榆 | 通城147线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 937 | 赣榆 | 班东12D线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 938 | 赣榆 | 班西11D线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 939 | 赣榆 | 班庄12E线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 940 | 赣榆 | 曹顶126线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 941 | 赣榆 | 曹闫113线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 942 | 赣榆 | 古城12A线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 943 | 赣榆 | 河北111线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 944 | 赣榆 | 欢墩112线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 945 | 赣榆 | 欢坡11B线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 946 | 赣榆 | 介沟12F线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 947 | 赣榆 | 刘闫12B线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 948 | 赣榆 | 苘湖124线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 949 | 赣榆 | 石门11E线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 950 | 赣榆 | 太平12C线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 951 | 赣榆 | 朱孟125线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 952 | 赣榆 | 赤涧112线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 953 | 赣榆 | 佃马114线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 954 | 赣榆 | 金北121线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 955 | 赣榆 | 金龙127线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 956 | 赣榆 | 金南122线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 957 | 赣榆 | 金徐119线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 958 | 赣榆 | 金堰118线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 959 | 赣榆 | 金周11A线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 960 | 赣榆 | 金庄117线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 961 | 赣榆 | 厉谢111线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 962 | 赣榆 | 厉庄113线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 963 | 赣榆 | 谢湖125线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 964 | 赣榆 | 徐福123线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 965 | 赣榆 | 梁湖121线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 966 | 赣榆 | 梁涧119线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 967 | 赣榆 | 梁开118线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 968 | 赣榆 | 梁厉117线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 969 | 赣榆 | 梁刘126线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 970 | 赣榆 | 福海12A线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 971 | 赣榆 | 港口128线 | 10 | 8348 | 1092 | 1092 |
| 972 | 赣榆 | 马站131线 | 10 | 8348 | 4616 | 4616 |
| 973 | 赣榆 | 盘北117线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 974 | 赣榆 | 盘地115线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 975 | 赣榆 | 盘东122线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 976 | 赣榆 | 盘港A113线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 977 | 赣榆 | 盘港B121线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 978 | 赣榆 | 盘华12B线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 979 | 赣榆 | 盘润11A线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 980 | 赣榆 | 盘双11B线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 981 | 赣榆 | 盘西132线 | 10 | 8348 | 5537 | 5537 |
| 982 | 赣榆 | 盘新126线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 983 | 赣榆 | 盘中116线 | 10 | 8348 | 5312 | 5312 |
| 984 | 赣榆 | 双源127线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 985 | 赣榆 | 西林111线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 986 | 赣榆 | 响石112线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 987 | 赣榆 | 方庄115线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 988 | 赣榆 | 高岭131线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 989 | 赣榆 | 黄庄121线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 990 | 赣榆 | 前东116线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 991 | 赣榆 | 前腾114线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 992 | 赣榆 | 邵庄118线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 993 | 赣榆 | 十里122线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 994 | 赣榆 | 望中123线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 995 | 赣榆 | 圩桥125线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 996 | 赣榆 | 先一126线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 997 | 赣榆 | 朱桥117线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 998 | 赣榆 | 琴滨11F线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 999 | 赣榆 | 琴港11G线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1000 | 赣榆 | 琴海122线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1001 | 赣榆 | 琴紫121线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1002 | 赣榆 | 洋达144线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1003 | 赣榆 | 洋发136线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1004 | 赣榆 | 洋广133线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1005 | 赣榆 | 洋开143线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1006 | 赣榆 | 洋宋132线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1007 | 赣榆 | 洋汪135线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1008 | 赣榆 | 洋郑131线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1009 | 赣榆 | 白头12A线 | 10 | 8348 | 2897 | 2897 |
| 1010 | 赣榆 | 大庄124线 | 10 | 8348 | 3408 | 3408 |
| 1011 | 赣榆 | 斗沟125线 | 10 | 8348 | 1586 | 1586 |
| 1012 | 赣榆 | 范庄11A线 | 10 | 8348 | 1460 | 1460 |
| 1013 | 赣榆 | 九里128线 | 10 | 8348 | 1608 | 1608 |
| 1014 | 赣榆 | 柳树119线 | 10 | 8348 | 171 | 171 |
| 1015 | 赣榆 | 龙头117线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1016 | 赣榆 | 石城114线 | 10 | 8348 | 149 | 149 |
| 1017 | 赣榆 | 石九127线 | 10 | 8348 | 1791 | 1791 |
| 1018 | 赣榆 | 石岭11B线 | 10 | 8348 | 1182 | 1182 |
| 1019 | 赣榆 | 石桥11E线 | 10 | 8348 | 214 | 214 |
| 1020 | 赣榆 | 石于12C线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1021 | 赣榆 | 石柘113线 | 10 | 8348 | 238 | 238 |
| 1022 | 赣榆 | 石中118线 | 10 | 8348 | 228 | 228 |
| 1023 | 赣榆 | 苏岭11F线 | 10 | 8348 | 205 | 205 |
| 1024 | 赣榆 | 王集12G线 | 10 | 8348 | 3249 | 3249 |
| 1025 | 赣榆 | 大树111线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1026 | 赣榆 | 凤凰122线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1027 | 赣榆 | 黑林112线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1028 | 赣榆 | 界河121线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1029 | 赣榆 | 吴林114线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1030 | 赣榆 | 吴山123线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1031 | 赣榆 | 兴菇124线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1032 | 赣榆 | 徐康113线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1033 | 赣榆 | 小北125线 | 10 | 8348 | 4643 | 4643 |
| 1034 | 赣榆 | 小海117线 | 10 | 8348 | 3233 | 3233 |
| 1035 | 赣榆 | 小韩11B线 | 10 | 8348 | 1574 | 1574 |
| 1036 | 赣榆 | 小垒119线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1037 | 赣榆 | 小龙118线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1038 | 赣榆 | 小马11C线 | 10 | 8348 | 3390 | 3390 |
| 1039 | 赣榆 | 小南126线 | 10 | 8348 | 2487 | 2487 |
| 1040 | 赣榆 | 小沙124线 | 10 | 8348 | 5807 | 5807 |
| 1041 | 赣榆 | 小象11D线 | 10 | 8348 | 3803 | 3803 |
| 1042 | 赣榆 | 小智123线 | 10 | 8348 | 6498 | 6498 |
| 1043 | 赣榆 | 海后125线 | 10 | 8348 | 592 | 592 |
| 1044 | 赣榆 | 海脐116线 | 10 | 8348 | 361 | 361 |
| 1045 | 赣榆 | 海前124线 | 10 | 8348 | 435 | 435 |
| 1046 | 赣榆 | 河东A133线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1047 | 赣榆 | 河东B115线 | 10 | 8348 | 806 | 806 |
| 1048 | 赣榆 | 匡湖144线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1049 | 赣榆 | 匡口134线 | 10 | 8348 | 426 | 426 |
| 1050 | 赣榆 | 梁沙135线 | 10 | 8348 | 642 | 642 |
| 1051 | 赣榆 | 卢河137线 | 10 | 8348 | 379 | 379 |
| 1052 | 赣榆 | 路西123线 | 10 | 8348 | 499 | 499 |
| 1053 | 赣榆 | 小口122线 | 10 | 8348 | 650 | 650 |
| 1054 | 赣榆 | 新德142线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1055 | 赣榆 | 新发126线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1056 | 赣榆 | 新海143线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1057 | 赣榆 | 新京165线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1058 | 赣榆 | 新匡155线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1059 | 赣榆 | 新凌121线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1060 | 赣榆 | 新前161线 | 10 | 8348 | 768 | 768 |
| 1061 | 赣榆 | 新瑞136线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1062 | 赣榆 | 新泰156线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1063 | 赣榆 | 新碳163线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1064 | 赣榆 | 新杨166线 | 10 | 8348 | 343 | 343 |
| 1065 | 赣榆 | 新榆153线 | 10 | 8348 | 559 | 559 |
| 1066 | 赣榆 | 兴庄113线 | 10 | 8348 | 84 | 84 |
| 1067 | 赣榆 | 银河A157线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1068 | 赣榆 | 银河B146线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1069 | 赣榆 | 宅基152线 | 10 | 8348 | 455 | 455 |
| 1070 | 赣榆 | 赵沙112线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1071 | 赣榆 | 班固127线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1072 | 赣榆 | 东南11B线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1073 | 赣榆 | 二沟128线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1074 | 赣榆 | 和安12A线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1075 | 赣榆 | 经三129线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1076 | 赣榆 | 开源125线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1077 | 赣榆 | 康宁11E线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1078 | 赣榆 | 三沟111线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1079 | 赣榆 | 三坨123线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1080 | 赣榆 | 上元12C线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1081 | 赣榆 | 舜天113线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1082 | 赣榆 | 四沟11A线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1083 | 赣榆 | 汪庄12D线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1084 | 赣榆 | 小荒126线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1085 | 赣榆 | 新嘉11F线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1086 | 赣榆 | 新木126线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1087 | 赣榆 | 新南112线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1088 | 赣榆 | 新舟119线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1089 | 赣榆 | 一沟12B线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1090 | 赣榆 | 一中115线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1091 | 赣榆 | 郑园116线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1092 | 赣榆 | 八里11A线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1093 | 赣榆 | 陈顶129线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1094 | 赣榆 | 城子127线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1095 | 赣榆 | 赤金119线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1096 | 赣榆 | 河南12C线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1097 | 赣榆 | 横街111线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1098 | 赣榆 | 解放12B线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1099 | 赣榆 | 胜利11C线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1100 | 赣榆 | 小站124线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1101 | 赣榆 | 殷赤125线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1102 | 赣榆 | 殷东128线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1103 | 赣榆 | 殷何126线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1104 | 赣榆 | 殷岭118线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1105 | 赣榆 | 殷刘11D线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1106 | 赣榆 | 殷南11B线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1107 | 赣榆 | 殷沙117线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1108 | 赣榆 | 殷吴12D线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1109 | 赣榆 | 殷西113线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1110 | 赣榆 | 殷郑12E线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1111 | 赣榆 | 代盘116线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1112 | 赣榆 | 富林119线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1113 | 赣榆 | 官庄128线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1114 | 赣榆 | 棘荡东126线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1115 | 赣榆 | 棘荡西117线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1116 | 赣榆 | 临海118线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1117 | 赣榆 | 石羊125线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1118 | 赣榆 | 田庄115线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1119 | 赣榆 | 兴民124线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1120 | 赣榆 | 柘安148线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1121 | 赣榆 | 柘渤132线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1122 | 赣榆 | 柘昌134线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1123 | 赣榆 | 柘发146线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1124 | 赣榆 | 柘凯147线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1125 | 赣榆 | 柘润145线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1126 | 赣榆 | 孟东133线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1127 | 赣榆 | 孟港116线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1128 | 赣榆 | 孟海132线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1129 | 赣榆 | 孟刘122线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1130 | 赣榆 | 孟罗117线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1131 | 赣榆 | 孟宋121线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1132 | 赣榆 | 孟阳123线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1133 | 赣榆 | 孟渔118线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1134 | 东海 | 安北121线 | 10 | 8348 | 5623 | 5623 |
| 1135 | 东海 | 安东117线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1136 | 东海 | 安峰122线 | 10 | 8348 | 6571 | 6571 |
| 1137 | 东海 | 安开142线 | 10 | 8348 | 5577 | 5577 |
| 1138 | 东海 | 安南116线 | 10 | 8348 | 2063 | 2063 |
| 1139 | 东海 | 安西125线 | 10 | 8348 | 1454 | 1454 |
| 1140 | 东海 | 安营143线 | 10 | 8348 | 883 | 883 |
| 1141 | 东海 | 白城125线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1142 | 东海 | 白慈129线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1143 | 东海 | 白蛉111线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1144 | 东海 | 白龙112线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1145 | 东海 | 白蔷128线 | 10 | 8348 | 4113 | 4113 |
| 1146 | 东海 | 白塔114线 | 10 | 8348 | 2766 | 0 |
| 1147 | 东海 | 白新113线 | 10 | 8348 | 5594 | 0 |
| 1148 | 东海 | 白镇111线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1149 | 东海 | 柏德123线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1150 | 东海 | 北辰111线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1151 | 东海 | 滨河129线 | 10 | 8348 | 5712 | 5712 |
| 1152 | 东海 | 滨河二124线 | 10 | 8348 | 4297 | 4297 |
| 1153 | 东海 | 博湖123线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1154 | 东海 | 曹弘133线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 1155 | 东海 | 曹徐111线 | 10 | 8348 | 5210 | 5210 |
| 1156 | 东海 | 曹源117线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1157 | 东海 | 曹张125线 | 10 | 8348 | 4918 | 4918 |
| 1158 | 东海 | 车庄111线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1159 | 东海 | 辰合142线 | 10 | 8400 | 0 | 0 |
| 1160 | 东海 | 陈福142线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1161 | 东海 | 陈岭122线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1162 | 东海 | 陈前115线 | 10 | 8348 | 4963 | 4963 |
| 1163 | 东海 | 陈山116线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1164 | 东海 | 城北11F线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1165 | 东海 | 川埠124线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1166 | 东海 | 川新114线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1167 | 东海 | 大江113线 | 10 | 8348 | 6675 | 6675 |
| 1168 | 东海 | 大娄114线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1169 | 东海 | 地质121线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1170 | 东海 | 丁旺118线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1171 | 东海 | 丁庄144线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1172 | 东海 | 东方二124线 | 10 | 8348 | 6564 | 6564 |
| 1173 | 东海 | 东开124线 | 10 | 8348 | 2436 | 0 |
| 1174 | 东海 | 东柳118线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1175 | 东海 | 东山119线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1176 | 东海 | 东尧126线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1177 | 东海 | 董马126线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1178 | 东海 | 斗沟124线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1179 | 东海 | 房林122线 | 10 | 8348 | 3882 | 3882 |
| 1180 | 东海 | 峰景147线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1181 | 东海 | 夫厅164线 | 10 | 8348 | 4779 | 0 |
| 1182 | 东海 | 福丰121线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1183 | 东海 | 福居133线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1184 | 东海 | 府苑143线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1185 | 东海 | 富国123线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1186 | 东海 | 富华117线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1187 | 东海 | 甘汪114线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1188 | 东海 | 高埝127线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1189 | 东海 | 葛宅143线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1190 | 东海 | 各庄125线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1191 | 东海 | 工业123线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1192 | 东海 | 工业I116线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1193 | 东海 | 工业II126线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1194 | 东海 | 公园128线 | 10 | 8348 | 5851 | 5851 |
| 1195 | 东海 | 沟南161线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1196 | 东海 | 官庄116线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1197 | 东海 | 郭马121线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1198 | 东海 | 郭阳113线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1199 | 东海 | 果园128线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1200 | 东海 | 海陵I117线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1201 | 东海 | 海陵II127线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1202 | 东海 | 和堂136线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1203 | 东海 | 河口116线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1204 | 东海 | 河西126线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1205 | 东海 | 贺庄125线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1206 | 东海 | 横沟113线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1207 | 东海 | 宏杨118线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1208 | 东海 | 宏业127线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1209 | 东海 | 洪石162线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1210 | 东海 | 洪栈133线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1211 | 东海 | 洪庄164线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1212 | 东海 | 后蔷127线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1213 | 东海 | 湖滨二126线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1214 | 东海 | 湖滨一125线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1215 | 东海 | 湖光12A线 | 10 | 8348 | 1405 | 1405 |
| 1216 | 东海 | 湖南111线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1217 | 东海 | 湖中117线 | 10 | 8348 | 4135 | 4135 |
| 1218 | 东海 | 华纳112线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1219 | 东海 | 华夏133线 | 10 | 8348 | 5237 | 5237 |
| 1220 | 东海 | 华亚135线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1221 | 东海 | 环城二214线 | 20 | 16696 | 12673 | 12673 |
| 1222 | 东海 | 黄川122线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1223 | 东海 | 黄河146线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1224 | 东海 | 黄山145线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1225 | 东海 | 黄时112线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1226 | 东海 | 黄塘114线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1227 | 东海 | 黄新123线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1228 | 东海 | 辉山122线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1229 | 东海 | 机关165线 | 10 | 8348 | 6070 | 0 |
| 1230 | 东海 | 纪荡121线 | 10 | 8348 | 5082 | 5082 |
| 1231 | 东海 | 季墩123线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1232 | 东海 | 嘉臣111线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1233 | 东海 | 姜庄134线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1234 | 东海 | 讲习144线 | 10 | 8348 | 3042 | 3042 |
| 1235 | 东海 | 金格125线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1236 | 东海 | 金陵11B线 | 10 | 8348 | 6186 | 6186 |
| 1237 | 东海 | 金塘126线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1238 | 东海 | 晶澳213线 | 20 | 16696 | 13357 | 13357 |
| 1239 | 东海 | 晶城148线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1240 | 东海 | 晶都122线 | 10 | 8348 | 6609 | 6609 |
| 1241 | 东海 | 晶海148线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1242 | 东海 | 晶华11A线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1243 | 东海 | 晶江139线 | 10 | 8348 | 3872 | 0 |
| 1244 | 东海 | 晶税137线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1245 | 东海 | 晶驼138线 | 10 | 8348 | 4337 | 0 |
| 1246 | 东海 | 晶御128线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1247 | 东海 | 九龙115线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1248 | 东海 | 酒精112线 | 10 | 8348 | 6552 | 6552 |
| 1249 | 东海 | 巨龙136线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1250 | 东海 | 开发二125线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1251 | 东海 | 开发一126线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1252 | 东海 | 康泰146线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1253 | 东海 | 孔白126线 | 10 | 8348 | 441 | 441 |
| 1254 | 东海 | 寇荡167线 | 10 | 8348 | 2885 | 0 |
| 1255 | 东海 | 库北115线 | 10 | 8348 | 1537 | 1537 |
| 1256 | 东海 | 昆仑129线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1257 | 东海 | 丽景124线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1258 | 东海 | 林场113线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1259 | 东海 | 林疃111线 | 10 | 8348 | 4153 | 4153 |
| 1260 | 东海 | 榴园145线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1261 | 东海 | 鲁兰129线 | 10 | 8400 | 0 | 0 |
| 1262 | 东海 | 陆湖134线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1263 | 东海 | 马场131线 | 10 | 8348 | 1962 | 1962 |
| 1264 | 东海 | 麦坡142线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1265 | 东海 | 毛北115线 | 10 | 8348 | 24 | 24 |
| 1266 | 东海 | 米厂166线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1267 | 东海 | 苗庄113线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1268 | 东海 | 名都12B线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1269 | 东海 | 名央116线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1270 | 东海 | 名苑137线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1271 | 东海 | 明珠12C线 | 10 | 8348 | 6206 | 6206 |
| 1272 | 东海 | 南区121线 | 10 | 8348 | 6657 | 6657 |
| 1273 | 东海 | 南双115线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1274 | 东海 | 牛玻123线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1275 | 东海 | 牛曹112线 | 10 | 8348 | 3705 | 3705 |
| 1276 | 东海 | 牛峰12A线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1277 | 东海 | 牛晶129线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1278 | 东海 | 牛磷115线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1279 | 东海 | 牛配121线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1280 | 东海 | 牛央11C线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1281 | 东海 | 农场116线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1282 | 东海 | 农场二118线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1283 | 东海 | 平金151线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1284 | 东海 | 平开121线 | 10 | 8348 | 2682 | 2682 |
| 1285 | 东海 | 平明163线 | 10 | 8348 | 3597 | 0 |
| 1286 | 东海 | 平中122线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1287 | 东海 | 坡林124线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1288 | 东海 | 浦西115线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1289 | 东海 | 前墙127线 | 10 | 8348 | 748 | 748 |
| 1290 | 东海 | 前滩124线 | 10 | 8348 | 4192 | 4192 |
| 1291 | 东海 | 前阳112线 | 10 | 8348 | 1665 | 1665 |
| 1292 | 东海 | 前张126线 | 10 | 8348 | 3286 | 3286 |
| 1293 | 东海 | 钱塘122线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1294 | 东海 | 郄庄124线 | 10 | 8348 | 840 | 840 |
| 1295 | 东海 | 青湖126线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1296 | 东海 | 青湖闸122线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1297 | 东海 | 青开119线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1298 | 东海 | 青齐121线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1299 | 东海 | 青前116线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1300 | 东海 | 青下123线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1301 | 东海 | 青新118线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1302 | 东海 | 曲澳214线 | 20 | 16696 | 13357 | 13357 |
| 1303 | 东海 | 曲东122线 | 10 | 8348 | 1665 | 1665 |
| 1304 | 东海 | 曲恒123线 | 10 | 8348 | 3437 | 3437 |
| 1305 | 东海 | 曲晶215线 | 20 | 16696 | 13002 | 13002 |
| 1306 | 东海 | 曲牛211线 | 20 | 16800 | 11085 | 11085 |
| 1307 | 东海 | 曲西113线 | 10 | 8348 | 4146 | 4146 |
| 1308 | 东海 | 曲镇114线 | 10 | 8348 | 285 | 285 |
| 1309 | 东海 | 曲正213线 | 20 | 16800 | 12047 | 12047 |
| 1310 | 东海 | 三河111线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1311 | 东海 | 三里122线 | 10 | 8348 | 2268 | 0 |
| 1312 | 东海 | 三阳163线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1313 | 东海 | 山景119线 | 10 | 8348 | 6501 | 6501 |
| 1314 | 东海 | 山南123线 | 10 | 8348 | 1973 | 1973 |
| 1315 | 东海 | 山前124线 | 10 | 8348 | 6054 | 6054 |
| 1316 | 东海 | 山秀12D线 | 10 | 8348 | 5562 | 5562 |
| 1317 | 东海 | 山镇118线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1318 | 东海 | 山左口112线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1319 | 东海 | 上湾11A线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1320 | 东海 | 尚仁114线 | 10 | 8348 | 1570 | 1570 |
| 1321 | 东海 | 尚庄125线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1322 | 东海 | 圣泉114线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1323 | 东海 | 石埠122线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1324 | 东海 | 石店124线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1325 | 东海 | 石湖113线 | 10 | 8348 | 3235 | 3235 |
| 1326 | 东海 | 石桥113线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1327 | 东海 | 石泉121线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1328 | 东海 | 石山112线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1329 | 东海 | 石胜122线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1330 | 东海 | 石树111线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1331 | 东海 | 石洼123线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1332 | 东海 | 石徐116线 | 10 | 8400 | 0 | 0 |
| 1333 | 东海 | 石英114线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1334 | 东海 | 石寨121线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1335 | 东海 | 石镇115线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1336 | 东海 | 双昌115线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1337 | 东海 | 双华125线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1338 | 东海 | 双岭128线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1339 | 东海 | 双蛇121线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1340 | 东海 | 双维114线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1341 | 东海 | 双竹123线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1342 | 东海 | 双左122线 | 10 | 8348 | 3313 | 3313 |
| 1343 | 东海 | 水厂125线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1344 | 东海 | 水晶115线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1345 | 东海 | 水泥115线 | 10 | 8348 | 5917 | 0 |
| 1346 | 东海 | 塔桥122线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1347 | 东海 | 汤宾119线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1348 | 东海 | 汤钢136线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1349 | 东海 | 汤晶121线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1350 | 东海 | 汤冷122线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1351 | 东海 | 汤榴123线 | 10 | 8348 | 2818 | 2818 |
| 1352 | 东海 | 汤浦133线 | 10 | 8348 | 2842 | 2842 |
| 1353 | 东海 | 汤砂11A线 | 10 | 8348 | 6459 | 6459 |
| 1354 | 东海 | 汤铁111线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1355 | 东海 | 汤薇126线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1356 | 东海 | 汤祥131线 | 10 | 8400 | 6720 | 6720 |
| 1357 | 东海 | 汤迎132线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1358 | 东海 | 汤紫116线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1359 | 东海 | 桃东123线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1360 | 东海 | 桃官114线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1361 | 东海 | 桃开115线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1362 | 东海 | 桃林I113线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1363 | 东海 | 桃林二114线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1364 | 东海 | 桃南126线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1365 | 东海 | 桃尚124线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1366 | 东海 | 桃园121线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1367 | 东海 | 桃左125线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1368 | 东海 | 滕庄126线 | 10 | 8348 | 5899 | 5899 |
| 1369 | 东海 | 天楹111线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1370 | 东海 | 条河162线 | 10 | 8348 | 1478 | 0 |
| 1371 | 东海 | 条河二113线 | 10 | 8400 | 3700 | 3700 |
| 1372 | 东海 | 土山121线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1373 | 东海 | 团林128线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1374 | 东海 | 驼峰116线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1375 | 东海 | 驼航141线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1376 | 东海 | 驼牛113线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1377 | 东海 | 瓦基168线 | 10 | 8348 | 547 | 0 |
| 1378 | 东海 | 王村114线 | 10 | 8348 | 896 | 896 |
| 1379 | 东海 | 王烈114线 | 10 | 8348 | 3767 | 3767 |
| 1380 | 东海 | 温北121线 | 10 | 8348 | 2255 | 2255 |
| 1381 | 东海 | 温罗123线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1382 | 东海 | 温鳗112线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1383 | 东海 | 温泉111线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1384 | 东海 | 沃子123线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1385 | 东海 | 吴庄112线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1386 | 东海 | 五河124线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1387 | 东海 | 五联111线 | 10 | 8348 | 2610 | 2610 |
| 1388 | 东海 | 西航135线 | 10 | 8348 | 4866 | 0 |
| 1389 | 东海 | 西湖一217线 | 20 | 16696 | 13357 | 13357 |
| 1390 | 东海 | 西晶219线 | 20 | 16696 | 13129 | 13129 |
| 1391 | 东海 | 西开133线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1392 | 东海 | 西润215线 | 20 | 16696 | 12066 | 12066 |
| 1393 | 东海 | 西正218线 | 20 | 16696 | 11889 | 11889 |
| 1394 | 东海 | 乡镇112线 | 10 | 8348 | 3782 | 3782 |
| 1395 | 东海 | 小布112线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1396 | 东海 | 小店123线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1397 | 东海 | 小山112线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1398 | 东海 | 小印169线 | 10 | 8348 | 2130 | 0 |
| 1399 | 东海 | 新官135线 | 10 | 8348 | 6088 | 6088 |
| 1400 | 东海 | 新恒128线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1401 | 东海 | 新榴11B线 | 10 | 8400 | 0 | 0 |
| 1402 | 东海 | 新源135线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1403 | 东海 | 兴旺132线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1404 | 东海 | 兴宇114线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1405 | 东海 | 幸福118线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1406 | 东海 | 徐孟113线 | 10 | 8348 | 3468 | 3468 |
| 1407 | 东海 | 雅苑138线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1408 | 东海 | 颜庄114线 | 10 | 8348 | 924 | 924 |
| 1409 | 东海 | 晏圩118线 | 10 | 8348 | 2095 | 2095 |
| 1410 | 东海 | 阳春127线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1411 | 东海 | 杨村134线 | 10 | 8348 | 2368 | 2368 |
| 1412 | 东海 | 杨海133线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1413 | 东海 | 杨润113线 | 10 | 8348 | 3221 | 3221 |
| 1414 | 东海 | 杨新121线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1415 | 东海 | 杨镇117线 | 10 | 8348 | 1990 | 1990 |
| 1416 | 东海 | 颐湖113线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1417 | 东海 | 尹湾125线 | 10 | 8348 | 5963 | 5963 |
| 1418 | 东海 | 英悦113线 | 10 | 8400 | 0 | 0 |
| 1419 | 东海 | 营房112线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1420 | 东海 | 营南121线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1421 | 东海 | 尤湖112线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1422 | 东海 | 尤吉132线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1423 | 东海 | 尤开122线 | 10 | 8400 | 3557 | 3557 |
| 1424 | 东海 | 尤塘127线 | 10 | 8348 | 1553 | 1553 |
| 1425 | 东海 | 尤镇131线 | 10 | 8348 | 3293 | 3293 |
| 1426 | 东海 | 尤庄111线 | 10 | 8400 | 0 | 0 |
| 1427 | 东海 | 御府116线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1428 | 东海 | 远洲11D线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1429 | 东海 | 载彤117线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1430 | 东海 | 湛蓝153线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1431 | 东海 | 张谷113线 | 10 | 8348 | 5777 | 5777 |
| 1432 | 东海 | 张后125线 | 10 | 8348 | 5338 | 0 |
| 1433 | 东海 | 张里111线 | 10 | 8348 | 5170 | 5170 |
| 1434 | 东海 | 张穆114线 | 10 | 8348 | 3071 | 3071 |
| 1435 | 东海 | 张湾126线 | 10 | 8348 | 6260 | 0 |
| 1436 | 东海 | 张印127线 | 10 | 8348 | 1927 | 0 |
| 1437 | 东海 | 张寨124线 | 10 | 8348 | 6571 | 0 |
| 1438 | 东海 | 长久113线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1439 | 东海 | 赵于133线 | 10 | 8348 | 2545 | 2545 |
| 1440 | 东海 | 柘塘119线 | 10 | 8348 | 5027 | 5027 |
| 1441 | 东海 | 郑蔡119线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1442 | 东海 | 芝麻127线 | 10 | 8348 | 3105 | 3105 |
| 1443 | 东海 | 纸厂113线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1444 | 东海 | 中联121线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1445 | 东海 | 周徐116线 | 10 | 8348 | 6679 | 6679 |
| 1446 | 东海 | 竹双136线 | 10 | 8400 | 0 | 0 |
| 1447 | 东海 | 砖厂114线 | 10 | 8348 | 2236 | 2236 |
| 1448 | 东海 | 自清112线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1449 | 东海 | 左店I121线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1450 | 东海 | 左店二122线 | 10 | 8400 | 0 | 0 |
| 1451 | 东海 | 左酒123线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1452 | 东海 | 左开二114线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1453 | 东海 | 左开一113线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1454 | 东海 | 左马154线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1455 | 东海 | 左前126线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1456 | 东海 | 左石125线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1457 | 东海 | 左英115线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1458 | 东海 | 左镇161线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1459 | 灌云 | 白蚬1#117线 | 10 | 8348 | 4027 | 0 |
| 1460 | 灌云 | 白蚬2#127线 | 10 | 8348 | 3268 | 0 |
| 1461 | 灌云 | 曹庄143线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1462 | 灌云 | 产业142线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1463 | 灌云 | 车安142线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1464 | 灌云 | 车街124线 | 10 | 8348 | 6563 | 0 |
| 1465 | 灌云 | 车金123线 | 10 | 8348 | 3654 | 0 |
| 1466 | 灌云 | 车楼134线 | 10 | 8348 | 2772 | 0 |
| 1467 | 灌云 | 车团115线 | 10 | 8348 | 3436 | 0 |
| 1468 | 灌云 | 车圩125线 | 10 | 8348 | 680 | 0 |
| 1469 | 灌云 | 车旭135线 | 10 | 8348 | 3586 | 0 |
| 1470 | 灌云 | 车亚116线 | 10 | 8348 | 3528 | 0 |
| 1471 | 灌云 | 车岳117线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1472 | 灌云 | 陈楼123线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1473 | 灌云 | 陈庄161线 | 10 | 8348 | 338 | 0 |
| 1474 | 灌云 | 城南133线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1475 | 灌云 | 大茆117线 | 10 | 8348 | 4025 | 0 |
| 1476 | 灌云 | 大庆128线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1477 | 灌云 | 大吴126线 | 10 | 8348 | 3128 | 3128 |
| 1478 | 灌云 | 大兴114线 | 10 | 8348 | 3032 | 0 |
| 1479 | 灌云 | 党校131线 | 10 | 8348 | 5398 | 0 |
| 1480 | 灌云 | 德兴126线 | 10 | 8348 | 4431 | 0 |
| 1481 | 灌云 | 叮河115线 | 10 | 8348 | 2302 | 0 |
| 1482 | 灌云 | 东安132线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1483 | 灌云 | 东城125线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1484 | 灌云 | 东方162线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1485 | 灌云 | 东农144线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1486 | 灌云 | 董跳121线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1487 | 灌云 | 董庄111线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1488 | 灌云 | 陡沟114线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1489 | 灌云 | 陡观135线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1490 | 灌云 | 陡龙124线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1491 | 灌云 | 陡南126线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1492 | 灌云 | 陡桥144线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1493 | 灌云 | 陡山134线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1494 | 灌云 | 陡西145线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1495 | 灌云 | 陡阳143线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1496 | 灌云 | 杜圩113线 | 10 | 8348 | 4756 | 0 |
| 1497 | 灌云 | 范庄132线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1498 | 灌云 | 方徐116线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1499 | 灌云 | 冯圩115线 | 10 | 8348 | 5051 | 0 |
| 1500 | 灌云 | 富园135线 | 10 | 8348 | 6567 | 0 |
| 1501 | 灌云 | 港口121线 | 10 | 8348 | 5926 | 5926 |
| 1502 | 灌云 | 工业园1号121线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1503 | 灌云 | 古城122线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1504 | 灌云 | 灌柴135线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1505 | 灌云 | 灌海128线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1506 | 灌云 | 灌九126线 | 10 | 8348 | 2419 | 2419 |
| 1507 | 灌云 | 灌李134线 | 10 | 8348 | 3310 | 0 |
| 1508 | 灌云 | 灌连123线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1509 | 灌云 | 灌民127线 | 10 | 8348 | 6465 | 6465 |
| 1510 | 灌云 | 灌农122线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1511 | 灌云 | 灌五118线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1512 | 灌云 | 灌兴141线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1513 | 灌云 | 灌盐114线 | 10 | 8348 | 6018 | 6018 |
| 1514 | 灌云 | 灌洋121线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1515 | 灌云 | 国际129线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1516 | 灌云 | 国土121线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1517 | 灌云 | 果园118线 | 10 | 8348 | 5420 | 0 |
| 1518 | 灌云 | 海林124线 | 10 | 8348 | 4728 | 0 |
| 1519 | 灌云 | 海民112线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1520 | 灌云 | 海天125线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1521 | 灌云 | 韩圩112线 | 10 | 8348 | 5708 | 0 |
| 1522 | 灌云 | 行政117线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1523 | 灌云 | 禾嘉113线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1524 | 灌云 | 和圩123线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1525 | 灌云 | 恒辉123线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1526 | 灌云 | 恒嘉134线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1527 | 灌云 | 红旗116线 | 10 | 8348 | 2665 | 0 |
| 1528 | 灌云 | 花城144线 | 10 | 8348 | 5551 | 0 |
| 1529 | 灌云 | 花厅125线 | 10 | 8348 | 1072 | 1072 |
| 1530 | 灌云 | 花园1号132线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1531 | 灌云 | 花园2号142线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1532 | 灌云 | 华庭134线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1533 | 灌云 | 化工113线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1534 | 灌云 | 皇冠165线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1535 | 灌云 | 黄荡142线 | 10 | 8348 | 3930 | 0 |
| 1536 | 灌云 | 黄杨115线 | 10 | 8348 | 4320 | 0 |
| 1537 | 灌云 | 集白125线 | 10 | 8348 | 942 | 0 |
| 1538 | 灌云 | 集春116线 | 10 | 8348 | 5240 | 0 |
| 1539 | 灌云 | 集发12F线 | 10 | 8348 | 5634 | 0 |
| 1540 | 灌云 | 集河124线 | 10 | 8348 | 3871 | 0 |
| 1541 | 灌云 | 集街115线 | 10 | 8348 | 5944 | 0 |
| 1542 | 灌云 | 集里118线 | 10 | 8348 | 5930 | 0 |
| 1543 | 灌云 | 集梁114线 | 10 | 8348 | 3201 | 0 |
| 1544 | 灌云 | 集六11A线 | 10 | 8348 | 4230 | 0 |
| 1545 | 灌云 | 集铁119线 | 10 | 8348 | 6297 | 0 |
| 1546 | 灌云 | 集兴12D线 | 10 | 8348 | 6062 | 0 |
| 1547 | 灌云 | 集直12E线 | 10 | 8348 | 5028 | 0 |
| 1548 | 灌云 | 季尧122线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1549 | 灌云 | 济永121线 | 10 | 8348 | 2786 | 0 |
| 1550 | 灌云 | 蒋庄133线 | 10 | 8348 | 3531 | 0 |
| 1551 | 灌云 | 街东125线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1552 | 灌云 | 界圩121线 | 10 | 8348 | 5399 | 0 |
| 1553 | 灌云 | 经八123线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1554 | 灌云 | 经九124线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1555 | 灌云 | 景区122线 | 10 | 8348 | 5153 | 0 |
| 1556 | 灌云 | 老霍131线 | 10 | 8348 | 4883 | 0 |
| 1557 | 灌云 | 李庄113线 | 10 | 8348 | 3071 | 0 |
| 1558 | 灌云 | 厉岗121线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1559 | 灌云 | 厉观144线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1560 | 灌云 | 厉江145线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1561 | 灌云 | 厉龙122线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1562 | 灌云 | 厉南132线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1563 | 灌云 | 厉埝124线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1564 | 灌云 | 厉桥115线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1565 | 灌云 | 厉孙141线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1566 | 灌云 | 厉阳142线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1567 | 灌云 | 厉于114线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1568 | 灌云 | 厉袁116线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1569 | 灌云 | 厉振143线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1570 | 灌云 | 厉中112线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1571 | 灌云 | 厉珠129线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1572 | 灌云 | 立交桥115线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1573 | 灌云 | 利冯147线 | 10 | 8348 | 4626 | 0 |
| 1574 | 灌云 | 利隆118线 | 10 | 8348 | 5473 | 0 |
| 1575 | 灌云 | 利杨134线 | 10 | 8348 | 6478 | 0 |
| 1576 | 灌云 | 临安113线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1577 | 灌云 | 临港122线 | 10 | 8348 | 6325 | 6325 |
| 1578 | 灌云 | 临海112线 | 10 | 8348 | 2897 | 2897 |
| 1579 | 灌云 | 临华132线 | 10 | 8348 | 5856 | 0 |
| 1580 | 灌云 | 临木114线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1581 | 灌云 | 临南121线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1582 | 灌云 | 临水117线 | 10 | 8348 | 5808 | 5808 |
| 1583 | 灌云 | 临展122线 | 10 | 8348 | 4541 | 0 |
| 1584 | 灌云 | 龙东143线 | 10 | 8348 | 4549 | 0 |
| 1585 | 灌云 | 龙王116线 | 10 | 8348 | 4101 | 0 |
| 1586 | 灌云 | 鲁东117线 | 10 | 8348 | 4468 | 0 |
| 1587 | 灌云 | 鲁河124线 | 10 | 8348 | 3494 | 0 |
| 1588 | 灌云 | 鲁明129线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1589 | 灌云 | 鲁四114线 | 10 | 8348 | 5863 | 0 |
| 1590 | 灌云 | 马浅113线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1591 | 灌云 | 马蹄113线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1592 | 灌云 | 码头117线 | 10 | 8348 | 6310 | 6310 |
| 1593 | 灌云 | 梅园131线 | 10 | 8348 | 4355 | 0 |
| 1594 | 灌云 | 美都125线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1595 | 灌云 | 孟李112线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1596 | 灌云 | 民生143线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1597 | 灌云 | 民治123线 | 10 | 8348 | 4102 | 0 |
| 1598 | 灌云 | 明珠2号146线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1599 | 灌云 | 南华117线 | 10 | 8348 | 4501 | 0 |
| 1600 | 灌云 | 南兴115线 | 10 | 8348 | 3251 | 0 |
| 1601 | 灌云 | 品品鲜1号119线 | 10 | 8348 | 4811 | 0 |
| 1602 | 灌云 | 品品鲜2号144线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1603 | 灌云 | 前河114线 | 10 | 8348 | 665 | 0 |
| 1604 | 灌云 | 乔荡141线 | 10 | 8348 | 2697 | 0 |
| 1605 | 灌云 | 乔圩137线 | 10 | 8348 | 3443 | 0 |
| 1606 | 灌云 | 人民163线 | 10 | 8348 | 6524 | 0 |
| 1607 | 灌云 | 仁泰129线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1608 | 灌云 | 三合118线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1609 | 灌云 | 三桥114线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1610 | 灌云 | 沙行122线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1611 | 灌云 | 山北114线 | 10 | 8348 | 5476 | 0 |
| 1612 | 灌云 | 山前113线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1613 | 灌云 | 山水133线 | 10 | 8348 | 5493 | 0 |
| 1614 | 灌云 | 尚都145线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1615 | 灌云 | 胜沟122线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1616 | 灌云 | 石门123线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1617 | 灌云 | 侍邦135线 | 10 | 8348 | 1199 | 0 |
| 1618 | 灌云 | 侍滨131线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1619 | 灌云 | 侍东113线 | 10 | 8348 | 2350 | 0 |
| 1620 | 灌云 | 侍都133线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1621 | 灌云 | 侍和137线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1622 | 灌云 | 侍南132线 | 10 | 8348 | 6364 | 0 |
| 1623 | 灌云 | 侍圩11A线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1624 | 灌云 | 侍西124线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1625 | 灌云 | 侍兴137线 | 10 | 8348 | 6429 | 0 |
| 1626 | 灌云 | 侍盐136线 | 10 | 8348 | 4128 | 0 |
| 1627 | 灌云 | 侍银126线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1628 | 灌云 | 侍悦134线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1629 | 灌云 | 侍中114线 | 10 | 8348 | 2723 | 0 |
| 1630 | 灌云 | 侍庄1号122线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1631 | 灌云 | 水岸124线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1632 | 灌云 | 水厂115线 | 10 | 8348 | 6614 | 0 |
| 1633 | 灌云 | 顺兴125线 | 10 | 8348 | 3225 | 0 |
| 1634 | 灌云 | 四队122线 | 10 | 8348 | 3537 | 0 |
| 1635 | 灌云 | 太丰125线 | 10 | 8348 | 4133 | 0 |
| 1636 | 灌云 | 塘场113线 | 10 | 8348 | 4299 | 0 |
| 1637 | 灌云 | 桃垛135线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1638 | 灌云 | 同兴1号121线 | 10 | 8348 | 3565 | 0 |
| 1639 | 灌云 | 同兴2号112线 | 10 | 8348 | 1170 | 0 |
| 1640 | 灌云 | 同杨111线 | 10 | 8348 | 3582 | 0 |
| 1641 | 灌云 | 图河121线 | 10 | 8348 | 5834 | 0 |
| 1642 | 灌云 | 团港115线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1643 | 灌云 | 王荡132线 | 10 | 8348 | 3101 | 0 |
| 1644 | 灌云 | 王集1号116线 | 10 | 8348 | 4888 | 0 |
| 1645 | 灌云 | 王圩117线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1646 | 灌云 | 威尔117线 | 10 | 8348 | 2665 | 0 |
| 1647 | 灌云 | 圩东127线 | 10 | 8348 | 4587 | 0 |
| 1648 | 灌云 | 圩丰11D线 | 10 | 8348 | 5169 | 5169 |
| 1649 | 灌云 | 圩葛124线 | 10 | 8348 | 4278 | 0 |
| 1650 | 灌云 | 圩沟135线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1651 | 灌云 | 圩海128线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1652 | 灌云 | 圩街11E线 | 10 | 8348 | 6507 | 6507 |
| 1653 | 灌云 | 圩迈125线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1654 | 灌云 | 圩西126线 | 10 | 8348 | 5702 | 0 |
| 1655 | 灌云 | 圩许11F线 | 10 | 8348 | 2528 | 2528 |
| 1656 | 灌云 | 圩洋11C线 | 10 | 8348 | 5904 | 5904 |
| 1657 | 灌云 | 圩尹137线 | 10 | 8348 | 4925 | 0 |
| 1658 | 灌云 | 圩治11B线 | 10 | 8348 | 3882 | 3882 |
| 1659 | 灌云 | 圩周136线 | 10 | 8348 | 1031 | 0 |
| 1660 | 灌云 | 吴圩125线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1661 | 灌云 | 五里112线 | 10 | 8348 | 1931 | 0 |
| 1662 | 灌云 | 五星133线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1663 | 灌云 | 物流136线 | 10 | 8348 | 6470 | 0 |
| 1664 | 灌云 | 西安117线 | 10 | 8348 | 6671 | 0 |
| 1665 | 灌云 | 西宝115线 | 10 | 8348 | 6012 | 6012 |
| 1666 | 灌云 | 西城127线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1667 | 灌云 | 西锐113线 | 10 | 8348 | 5981 | 5981 |
| 1668 | 灌云 | 西业134线 | 10 | 8348 | 2918 | 2918 |
| 1669 | 灌云 | 西元125线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1670 | 灌云 | 西苑112线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1671 | 灌云 | 下车115线 | 10 | 8348 | 2897 | 0 |
| 1672 | 灌云 | 向阳136线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1673 | 灌云 | 新村124线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1674 | 灌云 | 新都123线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1675 | 灌云 | 新华136线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1676 | 灌云 | 新区126线 | 10 | 8348 | 1560 | 1560 |
| 1677 | 灌云 | 新院116线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1678 | 灌云 | 星城146线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1679 | 灌云 | 幸福123线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1680 | 灌云 | 学田132线 | 10 | 8348 | 3780 | 0 |
| 1681 | 灌云 | 盐北116线 | 10 | 8348 | 5727 | 0 |
| 1682 | 灌云 | 盐场113线 | 10 | 8348 | 162 | 162 |
| 1683 | 灌云 | 盐东126线 | 10 | 8348 | 4194 | 0 |
| 1684 | 灌云 | 盐防137线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1685 | 灌云 | 盐官12A线 | 10 | 8348 | 5148 | 5148 |
| 1686 | 灌云 | 盐韩166线 | 10 | 8348 | 6208 | 0 |
| 1687 | 灌云 | 盐河112线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1688 | 灌云 | 盐桥134线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1689 | 灌云 | 盐新118线 | 10 | 8348 | 6513 | 0 |
| 1690 | 灌云 | 盐朱148线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1691 | 灌云 | 盐庄128线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1692 | 灌云 | 燕东215线 | 20 | 16696 | 13440 | 0 |
| 1693 | 灌云 | 燕明214线 | 20 | 16696 | 13438 | 0 |
| 1694 | 灌云 | 燕双213线 | 20 | 16696 | 9354 | 0 |
| 1695 | 灌云 | 燕西221线 | 20 | 16696 | 11714 | 11714 |
| 1696 | 灌云 | 阳光126线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1697 | 灌云 | 杨范124线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1698 | 灌云 | 杨集116线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1699 | 灌云 | 杨南124线 | 10 | 8348 | 5608 | 0 |
| 1700 | 灌云 | 杨政122线 | 10 | 8348 | 6097 | 0 |
| 1701 | 灌云 | 叶庄111线 | 10 | 8348 | 4212 | 0 |
| 1702 | 灌云 | 伊保126线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1703 | 灌云 | 伊达163线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1704 | 灌云 | 伊嘉111线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1705 | 灌云 | 伊邻148线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1706 | 灌云 | 伊美125线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1707 | 灌云 | 伊能147线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1708 | 灌云 | 伊农145线 | 10 | 8348 | 6500 | 0 |
| 1709 | 灌云 | 伊山122线 | 10 | 8348 | 4512 | 0 |
| 1710 | 灌云 | 伊水147线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1711 | 灌云 | 沂北122线 | 10 | 8348 | 5337 | 0 |
| 1712 | 灌云 | 沂东113线 | 10 | 8348 | 3600 | 0 |
| 1713 | 灌云 | 沂河闸114线 | 10 | 8348 | 6176 | 6176 |
| 1714 | 灌云 | 沂西115线 | 10 | 8348 | 4365 | 0 |
| 1715 | 灌云 | 义兴144线 | 10 | 8348 | 5942 | 0 |
| 1716 | 灌云 | 易居145线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1717 | 灌云 | 鹰游141线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1718 | 灌云 | 于庄129线 | 10 | 8348 | 1880 | 1880 |
| 1719 | 灌云 | 御璟146线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1720 | 灌云 | 远化116线 | 10 | 8348 | 6322 | 6322 |
| 1721 | 灌云 | 云山119线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1722 | 灌云 | 云台143线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1723 | 灌云 | 张桥113线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1724 | 灌云 | 张庄114线 | 10 | 8348 | 758 | 0 |
| 1725 | 灌云 | 照明124线 | 10 | 8348 | 6496 | 0 |
| 1726 | 灌云 | 振南147线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1727 | 灌云 | 振兴114线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1728 | 灌云 | 镇东114线 | 10 | 8348 | 5985 | 0 |
| 1729 | 灌云 | 政体12A线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1730 | 灌云 | 仲府113线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1731 | 灌云 | 仲集114线 | 10 | 8348 | 4793 | 0 |
| 1732 | 灌云 | 仲小124线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1733 | 灌云 | 朱韩123线 | 10 | 8348 | 767 | 0 |
| 1734 | 灌云 | 朱庄148线 | 10 | 8348 | 4581 | 0 |
| 1735 | 灌云 | 祝荡124线 | 10 | 8348 | 2962 | 2962 |
| 1736 | 灌云 | 紫金142线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1737 | 灌云 | 紫燕1号118线 | 10 | 8348 | 466 | 0 |
| 1738 | 灌云 | 紫燕2号143线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1739 | 灌南 | 爱森125线 | 10 | 8348 | 5677 | 5677 |
| 1740 | 灌南 | 安淋147线 | 10 | 8348 | 3749 | 0 |
| 1741 | 灌南 | 八尺147线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1742 | 灌南 | 百禄116线 | 10 | 8348 | 4740 | 0 |
| 1743 | 灌南 | 板沟129线 | 10 | 8348 | 3160 | 3160 |
| 1744 | 灌南 | 宝城114线 | 10 | 8348 | 2209 | 2209 |
| 1745 | 灌南 | 北陈115线 | 10 | 8348 | 2498 | 0 |
| 1746 | 灌南 | 碧园133线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1747 | 灌南 | 滨湖133线 | 10 | 8348 | 1968 | 0 |
| 1748 | 灌南 | 蔡圩122线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1749 | 灌南 | 曹舍117线 | 10 | 8348 | 5036 | 0 |
| 1750 | 灌南 | 产业141线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1751 | 灌南 | 常州127线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1752 | 灌南 | 潮河122线 | 10 | 8348 | 337 | 0 |
| 1753 | 灌南 | 潮河2#134线 | 10 | 8348 | 5722 | 0 |
| 1754 | 灌南 | 陈集116线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1755 | 灌南 | 陈刘114线 | 10 | 8348 | 2000 | 0 |
| 1756 | 灌南 | 陈西126线 | 10 | 8348 | 1184 | 0 |
| 1757 | 灌南 | 陈庄135线 | 10 | 8348 | 2577 | 0 |
| 1758 | 灌南 | 成湾125线 | 10 | 8348 | 4447 | 0 |
| 1759 | 灌南 | 城北144线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1760 | 灌南 | 城区1#126线 | 10 | 8348 | 5423 | 5423 |
| 1761 | 灌南 | 城区2#13E线 | 10 | 8348 | 6347 | 0 |
| 1762 | 灌南 | 尺北143线 | 10 | 8348 | 291 | 291 |
| 1763 | 灌南 | 川南112线 | 10 | 8348 | 4360 | 0 |
| 1764 | 灌南 | 川新111线 | 10 | 8348 | 519 | 0 |
| 1765 | 灌南 | 大咀131线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1766 | 灌南 | 大连135线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1767 | 灌南 | 大南124线 | 10 | 8348 | 4982 | 0 |
| 1768 | 灌南 | 大埝131线 | 10 | 8348 | 1216 | 0 |
| 1769 | 灌南 | 大前115线 | 10 | 8348 | 5039 | 0 |
| 1770 | 灌南 | 大圈126线 | 10 | 8348 | 3406 | 0 |
| 1771 | 灌南 | 大盛115线 | 10 | 8348 | 6126 | 6126 |
| 1772 | 灌南 | 大塔114线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1773 | 灌南 | 大西122线 | 10 | 8348 | 2879 | 2879 |
| 1774 | 灌南 | 大兴11B线 | 10 | 8348 | 5883 | 0 |
| 1775 | 灌南 | 大俞125线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1776 | 灌南 | 道博116线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1777 | 灌南 | 迪安118线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1778 | 灌南 | 迪安2#134线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1779 | 灌南 | 迪奥152线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1780 | 灌南 | 电极147线 | 10 | 8348 | 5868 | 0 |
| 1781 | 灌南 | 东沟114线 | 10 | 8348 | 6456 | 6456 |
| 1782 | 灌南 | 东关115线 | 10 | 8348 | 6267 | 0 |
| 1783 | 灌南 | 东盘146线 | 10 | 8348 | 5636 | 0 |
| 1784 | 灌南 | 东扬146线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1785 | 灌南 | 东腰119线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1786 | 灌南 | 堆沟116线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1787 | 灌南 | 堆展144线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1788 | 灌南 | 二队113线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1789 | 灌南 | 二桥117线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1790 | 灌南 | 二圩126线 | 10 | 8348 | 1415 | 0 |
| 1791 | 灌南 | 纺织133线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1792 | 灌南 | 凤凰125线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1793 | 灌南 | 港北133线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1794 | 灌南 | 港口124线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1795 | 灌南 | 高港123线 | 10 | 8348 | 2812 | 0 |
| 1796 | 灌南 | 高庄112线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1797 | 灌南 | 耿冯126线 | 10 | 8348 | 1054 | 0 |
| 1798 | 灌南 | 工业145线 | 10 | 8348 | 5447 | 5447 |
| 1799 | 灌南 | 工业园区1#12H线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1800 | 灌南 | 工业园区2#137线 | 10 | 8348 | 5950 | 0 |
| 1801 | 灌南 | 公兴12D线 | 10 | 8348 | 5933 | 5933 |
| 1802 | 灌南 | 供销12B线 | 10 | 8348 | 5788 | 5788 |
| 1803 | 灌南 | 观澜145线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1804 | 灌南 | 莞渎111线 | 10 | 8348 | 1653 | 0 |
| 1805 | 灌南 | 莞南142线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1806 | 灌南 | 管王119线 | 10 | 8348 | 5872 | 0 |
| 1807 | 灌南 | 管武125线 | 10 | 8348 | 4135 | 0 |
| 1808 | 灌南 | 灌河135线 | 10 | 8348 | 6382 | 0 |
| 1809 | 灌南 | 灌江115线 | 10 | 8348 | 5919 | 5919 |
| 1810 | 灌南 | 桂园145线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1811 | 灌南 | 海棠132线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1812 | 灌南 | 海西134线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1813 | 灌南 | 韩李116线 | 10 | 8348 | 4408 | 4408 |
| 1814 | 灌南 | 和兴124线 | 10 | 8348 | 5454 | 5454 |
| 1815 | 灌南 | 红星142线 | 10 | 8348 | 5856 | 5856 |
| 1816 | 灌南 | 鸿昌127线 | 10 | 8348 | 5705 | 5705 |
| 1817 | 灌南 | 花园111线 | 10 | 8348 | 6235 | 0 |
| 1818 | 灌南 | 华府133线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1819 | 灌南 | 化亚112线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1820 | 灌南 | 黄姚145线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1821 | 灌南 | 惠泽134线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1822 | 灌南 | 惠庄142线 | 10 | 8348 | 6462 | 6462 |
| 1823 | 灌南 | 机关1#122线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1824 | 灌南 | 机关2#138线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1825 | 灌南 | 嵇圩124线 | 10 | 8348 | 3318 | 0 |
| 1826 | 灌南 | 加州12F线 | 10 | 8348 | 6534 | 6534 |
| 1827 | 灌南 | 佳麦127线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1828 | 灌南 | 嘉苑115线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1829 | 灌南 | 金德13B线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1830 | 灌南 | 金海116线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1831 | 灌南 | 金融12K线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1832 | 灌南 | 金星112线 | 10 | 8348 | 5589 | 5589 |
| 1833 | 灌南 | 经二132线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1834 | 灌南 | 经六121线 | 10 | 8348 | 5917 | 5917 |
| 1835 | 灌南 | 九队127线 | 10 | 8348 | 2910 | 2910 |
| 1836 | 灌南 | 久安113线 | 10 | 8348 | 1825 | 1825 |
| 1837 | 灌南 | 酒厂128线 | 10 | 8348 | 4939 | 4939 |
| 1838 | 灌南 | 菊花122线 | 10 | 8348 | 5298 | 0 |
| 1839 | 灌南 | 军民145线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1840 | 灌南 | 开发12C线 | 10 | 8348 | 5285 | 5285 |
| 1841 | 灌南 | 康渡112线 | 10 | 8348 | 4497 | 0 |
| 1842 | 灌南 | 口长119线 | 10 | 8348 | 3752 | 0 |
| 1843 | 灌南 | 李东126线 | 10 | 8348 | 3963 | 3963 |
| 1844 | 灌南 | 李王118线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1845 | 灌南 | 李西116线 | 10 | 8348 | 3259 | 3259 |
| 1846 | 灌南 | 丽都143线 | 10 | 8348 | 4213 | 4213 |
| 1847 | 灌南 | 丽莎113线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1848 | 灌南 | 连五115线 | 10 | 8348 | 3676 | 3676 |
| 1849 | 灌南 | 联堆111线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1850 | 灌南 | 联工126线 | 10 | 8348 | 6089 | 6089 |
| 1851 | 灌南 | 联沟128线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1852 | 灌南 | 联化113线 | 10 | 8348 | 5406 | 5406 |
| 1853 | 灌南 | 林场122线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1854 | 灌南 | 林丰125线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1855 | 灌南 | 林南114线 | 10 | 8348 | 3415 | 0 |
| 1856 | 灌南 | 刘码123线 | 10 | 8348 | 3499 | 0 |
| 1857 | 灌南 | 刘元121线 | 10 | 8348 | 5664 | 0 |
| 1858 | 灌南 | 刘庄11C线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1859 | 灌南 | 浏河116线 | 10 | 8348 | 5850 | 5850 |
| 1860 | 灌南 | 六久131线 | 10 | 8348 | 6337 | 6337 |
| 1861 | 灌南 | 六塘112线 | 10 | 8348 | 4602 | 4602 |
| 1862 | 灌南 | 龙都148线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1863 | 灌南 | 龙沟12B线 | 10 | 8348 | 2308 | 0 |
| 1864 | 灌南 | 娄江134线 | 10 | 8348 | 5484 | 0 |
| 1865 | 灌南 | 罗温125线 | 10 | 8348 | 5632 | 0 |
| 1866 | 灌南 | 苗圩117线 | 10 | 8348 | 5868 | 0 |
| 1867 | 灌南 | 民生134线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1868 | 灌南 | 名海126线 | 10 | 8348 | 4834 | 0 |
| 1869 | 灌南 | 名仕124线 | 10 | 8348 | 6639 | 6639 |
| 1870 | 灌南 | 牧原123线 | 10 | 8348 | 3573 | 0 |
| 1871 | 灌南 | 牧原2#11D线 | 10 | 8348 | 2949 | 0 |
| 1872 | 灌南 | 南房12C线 | 10 | 8348 | 4864 | 0 |
| 1873 | 灌南 | 南华127线 | 10 | 8348 | 4108 | 0 |
| 1874 | 灌南 | 南禄116线 | 10 | 8348 | 3461 | 0 |
| 1875 | 灌南 | 南区122线 | 10 | 8348 | 5900 | 0 |
| 1876 | 灌南 | 南湾11C线 | 10 | 8348 | 6052 | 0 |
| 1877 | 灌南 | 南医123线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1878 | 灌南 | 农机144线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1879 | 灌南 | 鹏程133线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1880 | 灌南 | 平桥112线 | 10 | 8348 | 2470 | 0 |
| 1881 | 灌南 | 浦东116线 | 10 | 8348 | 1938 | 0 |
| 1882 | 灌南 | 七队145线 | 10 | 8348 | 3807 | 3807 |
| 1883 | 灌南 | 七圩116线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1884 | 灌南 | 旗杆137线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1885 | 灌南 | 前圩113线 | 10 | 8348 | 1075 | 0 |
| 1886 | 灌南 | 乔庄116线 | 10 | 8348 | 6190 | 6190 |
| 1887 | 灌南 | 青岛144线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1888 | 灌南 | 清华139线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1889 | 灌南 | 清泉125线 | 10 | 8348 | 366 | 0 |
| 1890 | 灌南 | 渠东12E线 | 10 | 8348 | 2505 | 0 |
| 1891 | 灌南 | 人民146线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1892 | 灌南 | 荣海121线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1893 | 灌南 | 瑞安131线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1894 | 灌南 | 瑞景145线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1895 | 灌南 | 润浦142线 | 10 | 8348 | 5217 | 5217 |
| 1896 | 灌南 | 润天117线 | 10 | 8348 | 1269 | 1269 |
| 1897 | 灌南 | 三队122线 | 10 | 8348 | 4637 | 0 |
| 1898 | 灌南 | 三口116线 | 10 | 8348 | 6270 | 0 |
| 1899 | 灌南 | 三木144线 | 10 | 8348 | 6234 | 6234 |
| 1900 | 灌南 | 三新广场136线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1901 | 灌南 | 三兴124线 | 10 | 8348 | 2407 | 0 |
| 1902 | 灌南 | 上城13C线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1903 | 灌南 | 尚德117线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1904 | 灌南 | 尚庄118线 | 10 | 8348 | 5422 | 0 |
| 1905 | 灌南 | 十队117线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1906 | 灌南 | 十里143线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1907 | 灌南 | 实中135线 | 10 | 8348 | 6489 | 0 |
| 1908 | 灌南 | 世家137线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1909 | 灌南 | 书香146线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1910 | 灌南 | 水韵128线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1911 | 灌南 | 顺昌149线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1912 | 灌南 | 硕湖129线 | 10 | 8348 | 6507 | 6507 |
| 1913 | 灌南 | 硕项湖114线 | 10 | 8348 | 3222 | 3222 |
| 1914 | 灌南 | 四圩125线 | 10 | 8348 | 5200 | 0 |
| 1915 | 灌南 | 苏州136线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1916 | 灌南 | 汤沟125线 | 10 | 8348 | 4934 | 4934 |
| 1917 | 灌南 | 桃源135线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1918 | 灌南 | 田楼142线 | 10 | 8348 | 3302 | 0 |
| 1919 | 灌南 | 条河123线 | 10 | 8348 | 4766 | 4766 |
| 1920 | 灌南 | 通港122线 | 10 | 8348 | 5966 | 5966 |
| 1921 | 灌南 | 同兴125线 | 10 | 8348 | 6675 | 6675 |
| 1922 | 灌南 | 桐板12F线 | 10 | 8348 | 3479 | 3479 |
| 1923 | 灌南 | 铜灌122线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1924 | 灌南 | 头队121线 | 10 | 8348 | 2298 | 0 |
| 1925 | 灌南 | 汪场124线 | 10 | 8348 | 4498 | 4498 |
| 1926 | 灌南 | 王马117线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1927 | 灌南 | 王湾115线 | 10 | 8348 | 3299 | 3299 |
| 1928 | 灌南 | 王庄151线 | 10 | 8348 | 4608 | 4608 |
| 1929 | 灌南 | 圩田111线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1930 | 灌南 | 纬三115线 | 10 | 8348 | 5811 | 5811 |
| 1931 | 灌南 | 纬四126线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1932 | 灌南 | 文苑132线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1933 | 灌南 | 五队117线 | 10 | 8348 | 857 | 857 |
| 1934 | 灌南 | 五河134线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1935 | 灌南 | 五田131线 | 10 | 8348 | 6598 | 0 |
| 1936 | 灌南 | 西湖143线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1937 | 灌南 | 西园123线 | 10 | 8348 | 5458 | 5458 |
| 1938 | 灌南 | 相如142线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1939 | 灌南 | 香悦127线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1940 | 灌南 | 肖庄135线 | 10 | 8348 | 6459 | 6459 |
| 1941 | 灌南 | 小垛121线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1942 | 灌南 | 小海125线 | 10 | 8348 | 479 | 0 |
| 1943 | 灌南 | 小庙124线 | 10 | 8348 | 3746 | 0 |
| 1944 | 灌南 | 小尧113线 | 10 | 8348 | 6670 | 0 |
| 1945 | 灌南 | 小元113线 | 10 | 8348 | 1497 | 0 |
| 1946 | 灌南 | 新安116线 | 10 | 8348 | 6345 | 0 |
| 1947 | 灌南 | 新北115线 | 10 | 8348 | 2128 | 2128 |
| 1948 | 灌南 | 新城124线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1949 | 灌南 | 新港143线 | 10 | 8348 | 4938 | 4938 |
| 1950 | 灌南 | 新莞116线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1951 | 灌南 | 新冠114线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1952 | 灌南 | 新湖128线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1953 | 灌南 | 新民146线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1954 | 灌南 | 新南126线 | 10 | 8348 | 1795 | 0 |
| 1955 | 灌南 | 新农114线 | 10 | 8348 | 6054 | 0 |
| 1956 | 灌南 | 新西132线 | 10 | 8348 | 4952 | 0 |
| 1957 | 灌南 | 新杨121线 | 10 | 8348 | 2294 | 0 |
| 1958 | 灌南 | 新园132线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1959 | 灌南 | 新苑13D线 | 10 | 8348 | 6306 | 0 |
| 1960 | 灌南 | 兴庄114线 | 10 | 8348 | 2379 | 2379 |
| 1961 | 灌南 | 亚欧143线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1962 | 灌南 | 亚新115线 | 10 | 8348 | 6386 | 6386 |
| 1963 | 灌南 | 延展144线 | 10 | 8348 | 4743 | 4743 |
| 1964 | 灌南 | 沿塘117线 | 10 | 8348 | 2904 | 0 |
| 1965 | 灌南 | 盐河114线 | 10 | 8348 | 2774 | 0 |
| 1966 | 灌南 | 颜马127线 | 10 | 8348 | 1246 | 1246 |
| 1967 | 灌南 | 晏庙119线 | 10 | 8348 | 1954 | 0 |
| 1968 | 灌南 | 扬州125线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1969 | 灌南 | 杨李124线 | 10 | 8348 | 594 | 594 |
| 1970 | 灌南 | 杨桥12D线 | 10 | 8348 | 2311 | 0 |
| 1971 | 灌南 | 一品113线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1972 | 灌南 | 一院118线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1973 | 灌南 | 沂河12E线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1974 | 灌南 | 沂南125线 | 10 | 8348 | 6560 | 6560 |
| 1975 | 灌南 | 颐高122线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1976 | 灌南 | 尹河123线 | 10 | 8348 | 4764 | 0 |
| 1977 | 灌南 | 迎宾133线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1978 | 灌南 | 永胜113线 | 10 | 8348 | 4194 | 4194 |
| 1979 | 灌南 | 佑兴115线 | 10 | 8348 | 1344 | 0 |
| 1980 | 灌南 | 于圩113线 | 10 | 8348 | 4461 | 0 |
| 1981 | 灌南 | 于营123线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1982 | 灌南 | 园区115线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1983 | 灌南 | 袁闸121线 | 10 | 8348 | 4291 | 0 |
| 1984 | 灌南 | 阅城12M线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1985 | 灌南 | 悦府135线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1986 | 灌南 | 造纸141线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1987 | 灌南 | 站前125线 | 10 | 8348 | 5847 | 5847 |
| 1988 | 灌南 | 张坊127线 | 10 | 8348 | 3490 | 0 |
| 1989 | 灌南 | 张沟11D线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1990 | 灌南 | 张马126线 | 10 | 8348 | 2623 | 0 |
| 1991 | 灌南 | 张圈128线 | 10 | 8348 | 404 | 0 |
| 1992 | 灌南 | 张宋129线 | 10 | 8348 | 0 | 0 |
| 1993 | 灌南 | 张湾111线 | 10 | 8348 | 1591 | 0 |
| 1994 | 灌南 | 张皂125线 | 10 | 8348 | 1539 | 0 |
| 1995 | 灌南 | 张镇111线 | 10 | 8348 | 4598 | 0 |
| 1996 | 灌南 | 长江146线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 1997 | 灌南 | 长流114线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 1998 | 灌南 | 长茂133线 | 10 | 8348 | 4666 | 0 |
| 1999 | 灌南 | 长深126线 | 10 | 8348 | 5272 | 5272 |
| 2000 | 灌南 | 镇郊122线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 2001 | 灌南 | 镇南112线 | 10 | 8348 | 5142 | 5142 |
| 2002 | 灌南 | 镇西121线 | 10 | 8348 | 5796 | 5796 |
| 2003 | 灌南 | 郑于124线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 2004 | 灌南 | 中田124线 | 10 | 8348 | 4740 | 0 |
| 2005 | 灌南 | 周口125线 | 10 | 8348 | 5500 | 5500 |
| 2006 | 灌南 | 周响11B线 | 10 | 8348 | 3871 | 0 |
| 2007 | 灌南 | 周庄131线 | 10 | 8348 | 6678 | 0 |
| 2008 | 灌南 | 洲业111线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 2009 | 灌南 | 朱圩113线 | 10 | 8348 | 2992 | 2992 |
| 2010 | 灌南 | 朱庄12F线 | 10 | 8348 | 1608 | 0 |
| 2011 | 灌南 | 紫薇123线 | 10 | 8348 | 4966 | 4966 |
| 2012 | 灌南 | 世杰143线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 2013 | 灌南 | 天平153线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 2014 | 灌南 | 中壹146线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 2015 | 灌南 | 东韩113线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |
| 2016 | 灌南 | 连防126线 | 10 | 8348 | 6678 | 6678 |

**表2 公用配电线路电源容量受限清单**

| **序号** | **市（县、区）** | **线路名称** | **电压等级(kV)** | **额定容量（kVA）** | **受限原因** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市区 | 安官113线 | 10 | 6928 | 本级设备容量受限 |
| 2 | 市区 | 富安114线 | 10 | 8400 | 本级设备容量受限 |
| 3 | 市区 | 虎碱115线 | 10 | 8747 | 本级设备容量受限 |
| 4 | 市区 | 虎马128线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 5 | 市区 | 马创133线 | 10 | 8400 | 本级设备容量受限 |
| 6 | 市区 | 泰展132线 | 10 | 8314 | 本级设备容量受限 |
| 7 | 市区 | 香光142线 | 10 | 8314 | 本级设备容量受限 |
| 8 | 市区 | 香浦143线 | 10 | 8400 | 本级设备容量受限 |
| 9 | 市区 | 瀛发135线 | 10 | 6928 | 本级设备容量受限 |
| 10 | 市区 | 羽石125线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 11 | 赣榆 | 八里11A线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 12 | 赣榆 | 白庄119线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 13 | 赣榆 | 班北124线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 14 | 赣榆 | 班东12D线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 15 | 赣榆 | 班固127线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 16 | 赣榆 | 班夹113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 17 | 赣榆 | 班西11D线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 18 | 赣榆 | 班庄12E线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 19 | 赣榆 | 北会12A线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 20 | 赣榆 | 滨海145线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 21 | 赣榆 | 曹顶126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 22 | 赣榆 | 曹闫113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 23 | 赣榆 | 陈顶129线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 24 | 赣榆 | 城北111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 25 | 赣榆 | 城东北112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 26 | 赣榆 | 城翰142线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 27 | 赣榆 | 城头II124线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 28 | 赣榆 | 城头I路125线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 29 | 赣榆 | 城中118线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 30 | 赣榆 | 城子127线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 31 | 赣榆 | 赤涧112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 32 | 赣榆 | 赤金119线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 33 | 赣榆 | 大高11A线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 34 | 赣榆 | 大树111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 35 | 赣榆 | 代岭11D线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 36 | 赣榆 | 代盘116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 37 | 赣榆 | 邓宅163线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 38 | 赣榆 | 佃马114线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 39 | 赣榆 | 丁湾115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 40 | 赣榆 | 东北114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 41 | 赣榆 | 东碧126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 42 | 赣榆 | 东成116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 43 | 赣榆 | 东德165线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 44 | 赣榆 | 东关121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 45 | 赣榆 | 东河A113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 46 | 赣榆 | 东河B123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 47 | 赣榆 | 东郊114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 48 | 赣榆 | 东南11B线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 49 | 赣榆 | 东盛154线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 50 | 赣榆 | 东湾161线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 51 | 赣榆 | 东悦127线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 52 | 赣榆 | 二沟128线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 53 | 赣榆 | 二环122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 54 | 赣榆 | 方庄115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 55 | 赣榆 | 凤凰122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 56 | 赣榆 | 福海12A线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 57 | 赣榆 | 富林119线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 58 | 赣榆 | 赣马125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 59 | 赣榆 | 高岭131线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 60 | 赣榆 | 公园北路115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 61 | 赣榆 | 公园南路124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 62 | 赣榆 | 古城12A线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 63 | 赣榆 | 谷沙133线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 64 | 赣榆 | 官北133线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 65 | 赣榆 | 官东132线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 66 | 赣榆 | 官蒙146线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 67 | 赣榆 | 官庄128线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 68 | 赣榆 | 桂苑121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 69 | 赣榆 | 海天112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 70 | 赣榆 | 和安12A线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 71 | 赣榆 | 河北111线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 72 | 赣榆 | 河滨126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 73 | 赣榆 | 河东A133线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 74 | 赣榆 | 河南12C线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 75 | 赣榆 | 河洼121线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 76 | 赣榆 | 黑林112线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 77 | 赣榆 | 横街111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 78 | 赣榆 | 洪北12E线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 79 | 赣榆 | 洪店119线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 80 | 赣榆 | 洪阁128线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 81 | 赣榆 | 洪韩12D线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 82 | 赣榆 | 洪夹11A线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 83 | 赣榆 | 洪留126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 84 | 赣榆 | 洪马127线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 85 | 赣榆 | 洪庙115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 86 | 赣榆 | 洪姚111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 87 | 赣榆 | 怀城11D线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 88 | 赣榆 | 怀东142线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 89 | 赣榆 | 怀海11B线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 90 | 赣榆 | 怀仁117线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 91 | 赣榆 | 怀吾11A线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 92 | 赣榆 | 欢敦II路125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 93 | 赣榆 | 欢墩112线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 94 | 赣榆 | 欢坡11B线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 95 | 赣榆 | 欢西114线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 96 | 赣榆 | 黄庄121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 97 | 赣榆 | 棘荡东126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 98 | 赣榆 | 棘荡西117线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 99 | 赣榆 | 解放12B线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 100 | 赣榆 | 介沟12F线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 101 | 赣榆 | 界河121线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 102 | 赣榆 | 金北121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 103 | 赣榆 | 金龙127线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 104 | 赣榆 | 金南122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 105 | 赣榆 | 金田153线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 106 | 赣榆 | 金徐119线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 107 | 赣榆 | 金堰118线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 108 | 赣榆 | 金周11A线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 109 | 赣榆 | 金庄117线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 110 | 赣榆 | 经三129线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 111 | 赣榆 | 莒城111线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 112 | 赣榆 | 郡府127线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 113 | 赣榆 | 开源125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 114 | 赣榆 | 凯亚164线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 115 | 赣榆 | 康宁11E线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 116 | 赣榆 | 克桥147线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 117 | 赣榆 | 匡湖144线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 118 | 赣榆 | 里沙132线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 119 | 赣榆 | 厉岭135线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 120 | 赣榆 | 厉谢111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 121 | 赣榆 | 厉庄113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 122 | 赣榆 | 丽景126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 123 | 赣榆 | 利源113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 124 | 赣榆 | 梁湖121线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 125 | 赣榆 | 梁涧119线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 126 | 赣榆 | 梁开118线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 127 | 赣榆 | 梁厉117线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 128 | 赣榆 | 梁刘126线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 129 | 赣榆 | 临海118线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 130 | 赣榆 | 磷肥115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 131 | 赣榆 | 刘岭113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 132 | 赣榆 | 刘闫12B线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 133 | 赣榆 | 柳沟134线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 134 | 赣榆 | 龙湖163线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 135 | 赣榆 | 马厂113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 136 | 赣榆 | 美麟147线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 137 | 赣榆 | 门河II路127线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 138 | 赣榆 | 门河I路126线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 139 | 赣榆 | 孟东133线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 140 | 赣榆 | 孟港116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 141 | 赣榆 | 孟海132线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 142 | 赣榆 | 孟刘122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 143 | 赣榆 | 孟罗117线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 144 | 赣榆 | 孟宋121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 145 | 赣榆 | 孟阳123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 146 | 赣榆 | 孟渔118线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 147 | 赣榆 | 明珠116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 148 | 赣榆 | 南安11C线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 149 | 赣榆 | 南庄123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 150 | 赣榆 | 宁海146线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 151 | 赣榆 | 盘北117线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 152 | 赣榆 | 盘地115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 153 | 赣榆 | 盘东122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 154 | 赣榆 | 盘港A113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 155 | 赣榆 | 盘港B121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 156 | 赣榆 | 盘华12B线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 157 | 赣榆 | 盘润11A线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 158 | 赣榆 | 盘双11B线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 159 | 赣榆 | 前东116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 160 | 赣榆 | 前腾114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 161 | 赣榆 | 琴滨11F线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 162 | 赣榆 | 琴岛134线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 163 | 赣榆 | 琴港11G线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 164 | 赣榆 | 琴海122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 165 | 赣榆 | 琴紫121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 166 | 赣榆 | 青碘12A线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 167 | 赣榆 | 青墩133线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 168 | 赣榆 | 青口III路12B | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 169 | 赣榆 | 青南125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 170 | 赣榆 | 苘湖124线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 171 | 赣榆 | 瞿沟123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 172 | 赣榆 | 仁吾145线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 173 | 赣榆 | 三墩165线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 174 | 赣榆 | 三沟111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 175 | 赣榆 | 三坨123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 176 | 赣榆 | 伞庄136线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 177 | 赣榆 | 商场114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 178 | 赣榆 | 上海12D线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 179 | 赣榆 | 上元12C线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 180 | 赣榆 | 邵庄118线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 181 | 赣榆 | 舍庄153线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 182 | 赣榆 | 深港121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 183 | 赣榆 | 胜利11C线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 184 | 赣榆 | 十里122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 185 | 赣榆 | 石门11E线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 186 | 赣榆 | 石羊125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 187 | 赣榆 | 石于12C线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 188 | 赣榆 | 舜天113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 189 | 赣榆 | 四沟11A线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 190 | 赣榆 | 宋口131线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 191 | 赣榆 | 塔林132线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 192 | 赣榆 | 太平12C线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 193 | 赣榆 | 泰和164线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 194 | 赣榆 | 田庄115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 195 | 赣榆 | 通城147线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 196 | 赣榆 | 通海135线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 197 | 赣榆 | 土城112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 198 | 赣榆 | 坨沟122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 199 | 赣榆 | 汪庄12D线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 200 | 赣榆 | 王楼12E线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 201 | 赣榆 | 望中123线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 202 | 赣榆 | 圩桥125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 203 | 赣榆 | 维多146线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 204 | 赣榆 | 文化北路116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 205 | 赣榆 | 文化南路125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 206 | 赣榆 | 吴林114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 207 | 赣榆 | 吴山123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 208 | 赣榆 | 西关117线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 209 | 赣榆 | 西韩131线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 210 | 赣榆 | 下口136线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 211 | 赣榆 | 先一126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 212 | 赣榆 | 小荒118线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 213 | 赣榆 | 小垒119线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 214 | 赣榆 | 小龙118线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 215 | 赣榆 | 小站124线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 216 | 赣榆 | 谢湖125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 217 | 赣榆 | 新德142线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 218 | 赣榆 | 新发126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 219 | 赣榆 | 新海143线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 220 | 赣榆 | 新嘉11F线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 221 | 赣榆 | 新京165线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 222 | 赣榆 | 新匡155线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 223 | 赣榆 | 新凌121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 224 | 赣榆 | 新木126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 225 | 赣榆 | 新南112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 226 | 赣榆 | 新瑞136线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 227 | 赣榆 | 新泰156线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 228 | 赣榆 | 新碳163线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 229 | 赣榆 | 新舟119线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 230 | 赣榆 | 兴菇124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 231 | 赣榆 | 兴民124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 232 | 赣榆 | 徐福123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 233 | 赣榆 | 徐康113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 234 | 赣榆 | 徐山123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 235 | 赣榆 | 学府118线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 236 | 赣榆 | 阳光122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 237 | 赣榆 | 杨坨144线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 238 | 赣榆 | 洋达144线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 239 | 赣榆 | 洋发136线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 240 | 赣榆 | 洋广133线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 241 | 赣榆 | 洋开143线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 242 | 赣榆 | 洋宋132线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 243 | 赣榆 | 洋汪135线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 244 | 赣榆 | 洋郑131线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 245 | 赣榆 | 一沟12B线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 246 | 赣榆 | 一中115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 247 | 赣榆 | 殷赤125线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 248 | 赣榆 | 殷东128线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 249 | 赣榆 | 殷何126线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 250 | 赣榆 | 殷岭118线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 251 | 赣榆 | 殷刘11D线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 252 | 赣榆 | 殷南11B线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 253 | 赣榆 | 殷沙117线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 254 | 赣榆 | 殷吴12D线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 255 | 赣榆 | 殷西113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 256 | 赣榆 | 殷郑12E线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 257 | 赣榆 | 银河A157线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 258 | 赣榆 | 银河B146线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 259 | 赣榆 | 榆城137线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 260 | 赣榆 | 榆文128线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 261 | 赣榆 | 榆新129线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 262 | 赣榆 | 玉河114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 263 | 赣榆 | 张村124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 264 | 赣榆 | 张元134线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 265 | 赣榆 | 赵沙112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 266 | 赣榆 | 赵圩151线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 267 | 赣榆 | 柘安148线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 268 | 赣榆 | 柘渤132线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 269 | 赣榆 | 柘昌134线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 270 | 赣榆 | 柘发146线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 271 | 赣榆 | 柘凯147线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 272 | 赣榆 | 柘润145线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 273 | 赣榆 | 镇北127线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 274 | 赣榆 | 郑园116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 275 | 赣榆 | 中基162线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 276 | 赣榆 | 朱孟125线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 277 | 赣榆 | 朱桥117线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 278 | 赣榆 | 左湾152线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 279 | 赣榆 | 龙头117线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 280 | 东海 | 安东117线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 281 | 东海 | 白慈129线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 282 | 东海 | 白蛉111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 283 | 东海 | 白镇111线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 284 | 东海 | 北辰111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 285 | 东海 | 博湖123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 286 | 东海 | 车庄111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 287 | 东海 | 辰合142线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 288 | 东海 | 陈岭122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 289 | 东海 | 陈山116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 290 | 东海 | 川埠124线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 291 | 东海 | 川新114线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 292 | 东海 | 大娄114线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 293 | 东海 | 丁旺118线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 294 | 东海 | 丁庄144线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 295 | 东海 | 东柳118线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 296 | 东海 | 东山119线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 297 | 东海 | 东尧126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 298 | 东海 | 董马126线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 299 | 东海 | 斗沟124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 300 | 东海 | 富华117线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 301 | 东海 | 甘汪114线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 302 | 东海 | 高埝127线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 303 | 东海 | 葛宅143线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 304 | 东海 | 各庄125线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 305 | 东海 | 沟南161线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 306 | 东海 | 官庄116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 307 | 东海 | 郭马121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 308 | 东海 | 郭阳113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 309 | 东海 | 河口116线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 310 | 东海 | 河西126线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 311 | 东海 | 贺庄125线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 312 | 东海 | 横沟113线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 313 | 东海 | 洪石162线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 314 | 东海 | 洪栈133线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 315 | 东海 | 洪庄164线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 316 | 东海 | 后蔷127线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 317 | 东海 | 黄川122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 318 | 东海 | 黄河146线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 319 | 东海 | 黄山145线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 320 | 东海 | 黄时112线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 321 | 东海 | 黄塘114线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 322 | 东海 | 黄新123线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 323 | 东海 | 辉山122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 324 | 东海 | 季墩123线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 325 | 东海 | 姜庄134线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 326 | 东海 | 金格125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 327 | 东海 | 金塘126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 328 | 东海 | 晶海148线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 329 | 东海 | 九龙115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 330 | 东海 | 林场113线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 331 | 东海 | 鲁兰129线 | 10 | 8400 | 本级设备容量受限 |
| 332 | 东海 | 麦坡142线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 333 | 东海 | 苗庄113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 334 | 东海 | 名苑137线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 335 | 东海 | 南双115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 336 | 东海 | 坡林124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 337 | 东海 | 浦西115线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 338 | 东海 | 青湖126线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 339 | 东海 | 青湖闸122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 340 | 东海 | 青开119线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 341 | 东海 | 青齐121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 342 | 东海 | 青前116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 343 | 东海 | 青下123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 344 | 东海 | 青新118线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 345 | 东海 | 三河111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 346 | 东海 | 三阳163线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 347 | 东海 | 山镇118线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 348 | 东海 | 山左口112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 349 | 东海 | 上湾11A线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 350 | 东海 | 尚庄125线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 351 | 东海 | 圣泉114线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 352 | 东海 | 石埠122线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 353 | 东海 | 石店124线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 354 | 东海 | 石桥113线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 355 | 东海 | 石泉121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 356 | 东海 | 石山112线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 357 | 东海 | 石胜122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 358 | 东海 | 石树111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 359 | 东海 | 石洼123线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 360 | 东海 | 石徐116线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 361 | 东海 | 石英114线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 362 | 东海 | 石寨121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 363 | 东海 | 石镇115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 364 | 东海 | 双昌115线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 365 | 东海 | 双岭128线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 366 | 东海 | 双维114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 367 | 东海 | 双竹123线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 368 | 东海 | 塔桥122线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 369 | 东海 | 桃东123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 370 | 东海 | 桃官114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 371 | 东海 | 桃开115线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 372 | 东海 | 桃林I113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 373 | 东海 | 桃林二114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 374 | 东海 | 桃南126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 375 | 东海 | 桃尚124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 376 | 东海 | 桃园121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 377 | 东海 | 桃左125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 378 | 东海 | 天楹111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 379 | 东海 | 土山121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 380 | 东海 | 团林128线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 381 | 东海 | 驼峰116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 382 | 东海 | 驼航141线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 383 | 东海 | 驼牛113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 384 | 东海 | 温罗123线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 385 | 东海 | 温鳗112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 386 | 东海 | 温泉111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 387 | 东海 | 沃子123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 388 | 东海 | 吴庄112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 389 | 东海 | 五河124线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 390 | 东海 | 西开133线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 391 | 东海 | 小布112线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 392 | 东海 | 小店123线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 393 | 东海 | 小山112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 394 | 东海 | 新恒128线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 395 | 东海 | 新榴11B线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 396 | 东海 | 新源135线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 397 | 东海 | 兴旺132线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 398 | 东海 | 幸福118线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 399 | 东海 | 雅苑138线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 400 | 东海 | 阳春127线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 401 | 东海 | 杨海133线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 402 | 东海 | 杨新121线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 403 | 东海 | 英悦113线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 404 | 东海 | 营房112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 405 | 东海 | 营南121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 406 | 东海 | 尤湖112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 407 | 东海 | 尤庄111线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 408 | 东海 | 湛蓝153线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 409 | 东海 | 长久113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 410 | 东海 | 郑蔡119线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 411 | 东海 | 纸厂113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 412 | 东海 | 竹双136线 | 10 | 8400 | 本级设备容量受限 |
| 413 | 东海 | 自清112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 414 | 东海 | 左店I121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 415 | 东海 | 左店二122线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 416 | 东海 | 左酒123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 417 | 东海 | 左开二114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 418 | 东海 | 左开一113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 419 | 东海 | 左马154线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 420 | 东海 | 左前126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 421 | 东海 | 左石125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 422 | 东海 | 左英115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 423 | 东海 | 左镇161线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 424 | 东海 | 丽景124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 425 | 东海 | 钱塘122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 426 | 灌云 | 产业142线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 427 | 灌云 | 车岳117线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 428 | 灌云 | 陈楼123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 429 | 灌云 | 大庆128线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 430 | 灌云 | 东安132线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 431 | 灌云 | 东农144线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 432 | 灌云 | 董跳121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 433 | 灌云 | 董庄111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 434 | 灌云 | 陡沟114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 435 | 灌云 | 陡观135线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 436 | 灌云 | 陡龙124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 437 | 灌云 | 陡南126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 438 | 灌云 | 陡桥144线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 439 | 灌云 | 陡山134线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 440 | 灌云 | 陡西145线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 441 | 灌云 | 陡阳143线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 442 | 灌云 | 范庄132线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 443 | 灌云 | 方徐116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 444 | 灌云 | 工业园1号121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 445 | 灌云 | 古城122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 446 | 灌云 | 国际129线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 447 | 灌云 | 国土121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 448 | 灌云 | 海天125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 449 | 灌云 | 行政117线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 450 | 灌云 | 禾嘉113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 451 | 灌云 | 和圩123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 452 | 灌云 | 恒辉123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 453 | 灌云 | 花园2号142线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 454 | 灌云 | 化工113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 455 | 灌云 | 季尧122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 456 | 灌云 | 厉岗121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 457 | 灌云 | 厉观144线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 458 | 灌云 | 厉江145线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 459 | 灌云 | 厉龙122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 460 | 灌云 | 厉南132线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 461 | 灌云 | 厉埝124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 462 | 灌云 | 厉桥115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 463 | 灌云 | 厉孙141线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 464 | 灌云 | 厉阳142线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 465 | 灌云 | 厉于114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 466 | 灌云 | 厉袁116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 467 | 灌云 | 厉振143线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 468 | 灌云 | 厉中112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 469 | 灌云 | 厉珠129线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 470 | 灌云 | 立交桥115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 471 | 灌云 | 马蹄113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 472 | 灌云 | 美都125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 473 | 灌云 | 民生143线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 474 | 灌云 | 品品鲜2号144线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 475 | 灌云 | 仁泰129线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 476 | 灌云 | 三合118线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 477 | 灌云 | 三桥114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 478 | 灌云 | 沙行122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 479 | 灌云 | 尚都145线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 480 | 灌云 | 胜沟122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 481 | 灌云 | 石门123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 482 | 灌云 | 侍圩11A线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 483 | 灌云 | 侍西124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 484 | 灌云 | 侍银126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 485 | 灌云 | 侍庄1号122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 486 | 灌云 | 水岸124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 487 | 灌云 | 桃垛135线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 488 | 灌云 | 王圩117线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 489 | 灌云 | 圩迈125线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 490 | 灌云 | 吴圩125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 491 | 灌云 | 五星133线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 492 | 灌云 | 西城127线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 493 | 灌云 | 向阳136线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 494 | 灌云 | 新村124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 495 | 灌云 | 新都123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 496 | 灌云 | 星城146线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 497 | 灌云 | 幸福123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 498 | 灌云 | 盐防137线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 499 | 灌云 | 盐河112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 500 | 灌云 | 盐桥134线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 501 | 灌云 | 盐朱148线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 502 | 灌云 | 阳光126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 503 | 灌云 | 杨范124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 504 | 灌云 | 伊保126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 505 | 灌云 | 伊嘉111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 506 | 灌云 | 伊美125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 507 | 灌云 | 伊能147线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 508 | 灌云 | 易居145线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 509 | 灌云 | 鹰游141线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 510 | 灌云 | 御璟146线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 511 | 灌云 | 云台143线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 512 | 灌云 | 张桥113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 513 | 灌云 | 振南147线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 514 | 灌云 | 政体12A线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 515 | 灌云 | 仲小124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 516 | 灌云 | 紫燕2号143线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 517 | 灌南 | 八尺147线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 518 | 灌南 | 蔡圩122线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 519 | 灌南 | 陈集116线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 520 | 灌南 | 大塔114线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 521 | 灌南 | 东扬146线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 522 | 灌南 | 东腰119线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 523 | 灌南 | 二队113线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 524 | 灌南 | 高庄112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 525 | 灌南 | 李王118线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 526 | 灌南 | 林丰125线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 527 | 灌南 | 王马117线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 528 | 灌南 | 圩田111线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 529 | 灌南 | 小垛121线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 530 | 灌南 | 新城124线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 531 | 灌南 | 张沟11D线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 532 | 灌南 | 张宋129线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |

**表3 公用配电线路分布式光伏容量受限清单**

| **序号** | **市（县、区）** | **线路名称** | **电压等级(kV)** | **额定容量（kVA）** | **受限原因** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市区 | 安北121线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 2 | 市区 | 安官113线 | 10 | 6928 | 本级设备容量受限 |
| 3 | 市区 | 安建125线 | 10 | 6928 | 上级设备容量受限 |
| 4 | 市区 | 安开122线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 5 | 市区 | 安康131线 | 10 | 6928 | 上级设备容量受限 |
| 6 | 市区 | 安新123线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 7 | 市区 | 安医124线 | 10 | 6928 | 上级设备容量受限 |
| 8 | 市区 | 坝樊121线 | 10 | 6928 | 上级设备容量受限 |
| 9 | 市区 | 坝魏112线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 10 | 市区 | 板浦126线 | 10 | 7361 | 上级设备容量受限 |
| 11 | 市区 | 板香122线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 12 | 市区 | 板尤128线 | 10 | 6928 | 上级设备容量受限 |
| 13 | 市区 | 大屯123线 | 10 | 7015 | 上级设备容量受限 |
| 14 | 市区 | 丁庄115线 | 10 | 7361 | 上级设备容量受限 |
| 15 | 市区 | 东门121线 | 10 | 8747 | 上级设备容量受限 |
| 16 | 市区 | 东辛2号123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 17 | 市区 | 富安114线 | 10 | 8400 | 本级设备容量受限 |
| 18 | 市区 | 富强127线 | 10 | 8747 | 上级设备容量受限 |
| 19 | 市区 | 鼓楼128线 | 10 | 8747 | 上级设备容量受限 |
| 20 | 市区 | 光凤145线 | 10 | 6928 | 上级设备容量受限 |
| 21 | 市区 | 光海121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 22 | 市区 | 光洪122线 | 10 | 8747 | 上级设备容量受限 |
| 23 | 市区 | 光化144线 | 10 | 6928 | 上级设备容量受限 |
| 24 | 市区 | 光建115线 | 10 | 8747 | 上级设备容量受限 |
| 25 | 市区 | 光金125线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 26 | 市区 | 光旗124线 | 10 | 8747 | 上级设备容量受限 |
| 27 | 市区 | 光秦136线 | 10 | 6928 | 上级设备容量受限 |
| 28 | 市区 | 光万131线 | 10 | 6928 | 上级设备容量受限 |
| 29 | 市区 | 光香114线 | 10 | 6928 | 上级设备容量受限 |
| 30 | 市区 | 光叶143线 | 10 | 6928 | 上级设备容量受限 |
| 31 | 市区 | 光玉116线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 32 | 市区 | 海洪114线 | 10 | 8747 | 上级设备容量受限 |
| 33 | 市区 | 海郡118线 | 10 | 6928 | 上级设备容量受限 |
| 34 | 市区 | 海粮126线 | 10 | 8747 | 上级设备容量受限 |
| 35 | 市区 | 海棚11A线 | 10 | 8747 | 上级设备容量受限 |
| 36 | 市区 | 海山111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 37 | 市区 | 海石127线 | 10 | 8747 | 上级设备容量受限 |
| 38 | 市区 | 海桃124线 | 10 | 6928 | 上级设备容量受限 |
| 39 | 市区 | 海望11C线 | 10 | 6928 | 上级设备容量受限 |
| 40 | 市区 | 海玉125线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 41 | 市区 | 洪门125线 | 10 | 8747 | 上级设备容量受限 |
| 42 | 市区 | 虎碱115线 | 10 | 8747 | 本级设备容量受限 |
| 43 | 市区 | 虎马128线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 44 | 市区 | 鸡场117线 | 10 | 7015 | 上级设备容量受限 |
| 45 | 市区 | 孔府133线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 46 | 市区 | 孔凰134线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 47 | 市区 | 孔尚123线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 48 | 市区 | 孔世124线 | 10 | 6928 | 上级设备容量受限 |
| 49 | 市区 | 孔书125线 | 10 | 6928 | 上级设备容量受限 |
| 50 | 市区 | 孔兴137线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 51 | 市区 | 孔溢121线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 52 | 市区 | 孔苑135线 | 10 | 6928 | 上级设备容量受限 |
| 53 | 市区 | 刘海123线 | 10 | 6512 | 上级设备容量受限 |
| 54 | 市区 | 刘锦112线 | 10 | 7361 | 上级设备容量受限 |
| 55 | 市区 | 刘棚114线 | 10 | 7361 | 上级设备容量受限 |
| 56 | 市区 | 刘屏（刘工）121线 | 10 | 7361 | 上级设备容量受限 |
| 57 | 市区 | 刘水122线 | 10 | 7326 | 上级设备容量受限 |
| 58 | 市区 | 刘庄111线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 59 | 市区 | 陆北121线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 60 | 市区 | 陆江126线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 61 | 市区 | 陆开112线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 62 | 市区 | 陆临136线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 63 | 市区 | 陆南116线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 64 | 市区 | 陆西115线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 65 | 市区 | 陆翔131线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 66 | 市区 | 陆振111线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 67 | 市区 | 马创133线 | 10 | 8400 | 本级设备容量受限 |
| 68 | 市区 | 明东142线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 69 | 市区 | 明供133线 | 10 | 8747 | 上级设备容量受限 |
| 70 | 市区 | 明万113线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 71 | 市区 | 明象132线 | 10 | 6928 | 上级设备容量受限 |
| 72 | 市区 | 宁海127线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 73 | 市区 | 前营135线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 74 | 市区 | 蔷港117线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 75 | 市区 | 蔷光122线 | 10 | 6928 | 上级设备容量受限 |
| 76 | 市区 | 蔷洪135线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 77 | 市区 | 蔷辉142线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 78 | 市区 | 蔷江118线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 79 | 市区 | 蔷口115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 80 | 市区 | 蔷吕116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 81 | 市区 | 蔷门126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 82 | 市区 | 蔷浦125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 83 | 市区 | 蔷新114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 84 | 市区 | 蔷医148线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 85 | 市区 | 蔷营121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 86 | 市区 | 蔷云134线 | 10 | 6928 | 上级设备容量受限 |
| 87 | 市区 | 泰展132线 | 10 | 8314 | 本级设备容量受限 |
| 88 | 市区 | 武圩122线 | 10 | 7015 | 上级设备容量受限 |
| 89 | 市区 | 西门112线 | 10 | 8747 | 上级设备容量受限 |
| 90 | 市区 | 香光142线 | 10 | 8314 | 本级设备容量受限 |
| 91 | 市区 | 香浦143线 | 10 | 8400 | 本级设备容量受限 |
| 92 | 市区 | 小荡111线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 93 | 市区 | 新海124线 | 10 | 8747 | 上级设备容量受限 |
| 94 | 市区 | 新建119线 | 10 | 8747 | 上级设备容量受限 |
| 95 | 市区 | 新浦12B线 | 10 | 8747 | 上级设备容量受限 |
| 96 | 市区 | 幸福128线 | 10 | 8747 | 上级设备容量受限 |
| 97 | 市区 | 许青132线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 98 | 市区 | 瀛发135线 | 10 | 6928 | 本级设备容量受限 |
| 99 | 市区 | 羽石125线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 100 | 市区 | 园林122线 | 10 | 7361 | 上级设备容量受限 |
| 101 | 市区 | 张井119线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 102 | 市区 | 镇春12A线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 103 | 市区 | 镇方145线 | 10 | 8747 | 上级设备容量受限 |
| 104 | 市区 | 镇富144线 | 10 | 8747 | 上级设备容量受限 |
| 105 | 市区 | 镇嘉141线 | 10 | 8747 | 上级设备容量受限 |
| 106 | 市区 | 镇康122线 | 10 | 8747 | 上级设备容量受限 |
| 107 | 市区 | 镇唐123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 108 | 市区 | 镇乌143线 | 10 | 8747 | 上级设备容量受限 |
| 109 | 市区 | 镇香142线 | 10 | 8747 | 上级设备容量受限 |
| 110 | 市区 | 镇茵12C线 | 10 | 8747 | 上级设备容量受限 |
| 111 | 赣榆 | 八里11A线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 112 | 赣榆 | 白庄119线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 113 | 赣榆 | 班北124线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 114 | 赣榆 | 班东12D线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 115 | 赣榆 | 班固127线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 116 | 赣榆 | 班夹113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 117 | 赣榆 | 班西11D线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 118 | 赣榆 | 班庄12E线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 119 | 赣榆 | 北会12A线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 120 | 赣榆 | 滨海145线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 121 | 赣榆 | 曹顶126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 122 | 赣榆 | 曹闫113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 123 | 赣榆 | 陈顶129线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 124 | 赣榆 | 城北111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 125 | 赣榆 | 城东北112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 126 | 赣榆 | 城东南123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 127 | 赣榆 | 城翰142线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 128 | 赣榆 | 城头II124线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 129 | 赣榆 | 城头I路125线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 130 | 赣榆 | 城育125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 131 | 赣榆 | 城中118线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 132 | 赣榆 | 城子127线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 133 | 赣榆 | 赤涧112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 134 | 赣榆 | 赤金119线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 135 | 赣榆 | 大高11A线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 136 | 赣榆 | 大潘114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 137 | 赣榆 | 大树111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 138 | 赣榆 | 代岭11D线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 139 | 赣榆 | 代盘116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 140 | 赣榆 | 邓宅163线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 141 | 赣榆 | 佃马114线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 142 | 赣榆 | 丁湾115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 143 | 赣榆 | 东北114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 144 | 赣榆 | 东碧126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 145 | 赣榆 | 东成116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 146 | 赣榆 | 东德165线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 147 | 赣榆 | 东方122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 148 | 赣榆 | 东关121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 149 | 赣榆 | 东河A113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 150 | 赣榆 | 东河B123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 151 | 赣榆 | 东郊114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 152 | 赣榆 | 东南11B线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 153 | 赣榆 | 东盛154线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 154 | 赣榆 | 东湾161线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 155 | 赣榆 | 东悦127线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 156 | 赣榆 | 墩海111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 157 | 赣榆 | 墩河112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 158 | 赣榆 | 墩罗134线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 159 | 赣榆 | 墩旺142线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 160 | 赣榆 | 墩阳146线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 161 | 赣榆 | 墩渔123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 162 | 赣榆 | 二沟128线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 163 | 赣榆 | 二环122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 164 | 赣榆 | 方庄115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 165 | 赣榆 | 凤凰122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 166 | 赣榆 | 福海12A线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 167 | 赣榆 | 富林119线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 168 | 赣榆 | 赣郡115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 169 | 赣榆 | 赣马125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 170 | 赣榆 | 高岭131线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 171 | 赣榆 | 公园北路115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 172 | 赣榆 | 公园南路124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 173 | 赣榆 | 古城12A线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 174 | 赣榆 | 谷沙133线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 175 | 赣榆 | 官北133线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 176 | 赣榆 | 官东132线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 177 | 赣榆 | 官蒙146线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 178 | 赣榆 | 官庄128线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 179 | 赣榆 | 桂苑121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 180 | 赣榆 | 海景125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 181 | 赣榆 | 海龙124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 182 | 赣榆 | 海乳122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 183 | 赣榆 | 海天112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 184 | 赣榆 | 海头I路112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 185 | 赣榆 | 海盐111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 186 | 赣榆 | 和安12A线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 187 | 赣榆 | 河北111线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 188 | 赣榆 | 河滨126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 189 | 赣榆 | 河东A133线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 190 | 赣榆 | 河口124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 191 | 赣榆 | 河南12C线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 192 | 赣榆 | 河洼121线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 193 | 赣榆 | 黑林112线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 194 | 赣榆 | 横街111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 195 | 赣榆 | 洪北12E线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 196 | 赣榆 | 洪店119线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 197 | 赣榆 | 洪阁128线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 198 | 赣榆 | 洪韩12D线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 199 | 赣榆 | 洪夹11A线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 200 | 赣榆 | 洪留126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 201 | 赣榆 | 洪马127线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 202 | 赣榆 | 洪庙115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 203 | 赣榆 | 洪姚111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 204 | 赣榆 | 后宫11D线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 205 | 赣榆 | 华中116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 206 | 赣榆 | 怀城11D线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 207 | 赣榆 | 怀东142线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 208 | 赣榆 | 怀海11B线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 209 | 赣榆 | 怀仁117线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 210 | 赣榆 | 怀吾11A线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 211 | 赣榆 | 欢敦II路125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 212 | 赣榆 | 欢墩112线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 213 | 赣榆 | 欢坡11B线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 214 | 赣榆 | 欢西114线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 215 | 赣榆 | 黄庄121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 216 | 赣榆 | 棘荡东126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 217 | 赣榆 | 棘荡西117线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 218 | 赣榆 | 家园113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 219 | 赣榆 | 解放12B线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 220 | 赣榆 | 介沟12F线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 221 | 赣榆 | 界河121线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 222 | 赣榆 | 金北121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 223 | 赣榆 | 金海124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 224 | 赣榆 | 金陵11B线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 225 | 赣榆 | 金龙127线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 226 | 赣榆 | 金南122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 227 | 赣榆 | 金田153线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 228 | 赣榆 | 金徐119线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 229 | 赣榆 | 金堰118线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 230 | 赣榆 | 金周11A线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 231 | 赣榆 | 金庄117线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 232 | 赣榆 | 经三129线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 233 | 赣榆 | 莒城111线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 234 | 赣榆 | 郡府127线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 235 | 赣榆 | 开源125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 236 | 赣榆 | 凯亚164线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 237 | 赣榆 | 康宁11E线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 238 | 赣榆 | 克桥147线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 239 | 赣榆 | 匡湖144线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 240 | 赣榆 | 里沙132线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 241 | 赣榆 | 厉岭135线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 242 | 赣榆 | 厉谢111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 243 | 赣榆 | 厉庄113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 244 | 赣榆 | 丽景126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 245 | 赣榆 | 利源113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 246 | 赣榆 | 梁湖121线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 247 | 赣榆 | 梁涧119线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 248 | 赣榆 | 梁开118线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 249 | 赣榆 | 梁厉117线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 250 | 赣榆 | 梁刘126线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 251 | 赣榆 | 临海118线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 252 | 赣榆 | 磷肥115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 253 | 赣榆 | 刘岭113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 254 | 赣榆 | 刘闫12B线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 255 | 赣榆 | 柳沟134线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 256 | 赣榆 | 龙湖163线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 257 | 赣榆 | 卢园132线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 258 | 赣榆 | 马厂113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 259 | 赣榆 | 美麟147线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 260 | 赣榆 | 门河II路127线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 261 | 赣榆 | 门河I路126线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 262 | 赣榆 | 孟东133线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 263 | 赣榆 | 孟港116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 264 | 赣榆 | 孟海132线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 265 | 赣榆 | 孟岭122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 266 | 赣榆 | 孟刘122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 267 | 赣榆 | 孟罗117线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 268 | 赣榆 | 孟宋121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 269 | 赣榆 | 孟阳123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 270 | 赣榆 | 孟渔118线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 271 | 赣榆 | 明珠116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 272 | 赣榆 | 南安11C线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 273 | 赣榆 | 南庄123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 274 | 赣榆 | 宁海146线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 275 | 赣榆 | 盘北117线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 276 | 赣榆 | 盘地115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 277 | 赣榆 | 盘东122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 278 | 赣榆 | 盘港A113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 279 | 赣榆 | 盘港B121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 280 | 赣榆 | 盘华12B线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 281 | 赣榆 | 盘润11A线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 282 | 赣榆 | 盘双11B线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 283 | 赣榆 | 前东116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 284 | 赣榆 | 前腾114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 285 | 赣榆 | 琴滨11F线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 286 | 赣榆 | 琴岛134线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 287 | 赣榆 | 琴港11G线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 288 | 赣榆 | 琴海122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 289 | 赣榆 | 琴紫121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 290 | 赣榆 | 青城114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 291 | 赣榆 | 青碘12A线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 292 | 赣榆 | 青墩133线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 293 | 赣榆 | 青桂11E线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 294 | 赣榆 | 青口III路12B | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 295 | 赣榆 | 青口II路119 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 296 | 赣榆 | 青口I路11C | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 297 | 赣榆 | 青南125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 298 | 赣榆 | 苘湖124线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 299 | 赣榆 | 瞿沟123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 300 | 赣榆 | 仁吾145线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 301 | 赣榆 | 润龙126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 302 | 赣榆 | 三墩165线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 303 | 赣榆 | 三沟111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 304 | 赣榆 | 三坨123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 305 | 赣榆 | 伞庄136线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 306 | 赣榆 | 商场114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 307 | 赣榆 | 上海12D线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 308 | 赣榆 | 上元12C线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 309 | 赣榆 | 邵庄118线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 310 | 赣榆 | 舍庄153线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 311 | 赣榆 | 深港121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 312 | 赣榆 | 胜利11C线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 313 | 赣榆 | 十里122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 314 | 赣榆 | 石门11E线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 315 | 赣榆 | 石羊125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 316 | 赣榆 | 石于12C线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 317 | 赣榆 | 舜天113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 318 | 赣榆 | 四沟11A线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 319 | 赣榆 | 宋口131线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 320 | 赣榆 | 塔林132线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 321 | 赣榆 | 太平12C线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 322 | 赣榆 | 泰和164线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 323 | 赣榆 | 田湖141线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 324 | 赣榆 | 田庄115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 325 | 赣榆 | 通城147线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 326 | 赣榆 | 通海135线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 327 | 赣榆 | 土城112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 328 | 赣榆 | 坨沟122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 329 | 赣榆 | 汪庄12D线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 330 | 赣榆 | 王楼12E线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 331 | 赣榆 | 望中123线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 332 | 赣榆 | 圩桥125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 333 | 赣榆 | 维多146线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 334 | 赣榆 | 文化北路116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 335 | 赣榆 | 文化南路125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 336 | 赣榆 | 吴林114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 337 | 赣榆 | 吴山123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 338 | 赣榆 | 西关117线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 339 | 赣榆 | 西韩131线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 340 | 赣榆 | 下口136线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 341 | 赣榆 | 夏庄143线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 342 | 赣榆 | 先一126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 343 | 赣榆 | 小荒118线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 344 | 赣榆 | 小垒119线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 345 | 赣榆 | 小龙118线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 346 | 赣榆 | 小站124线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 347 | 赣榆 | 谢湖125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 348 | 赣榆 | 新德142线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 349 | 赣榆 | 新发126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 350 | 赣榆 | 新海143线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 351 | 赣榆 | 新嘉11F线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 352 | 赣榆 | 新京165线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 353 | 赣榆 | 新匡155线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 354 | 赣榆 | 新凌121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 355 | 赣榆 | 新木126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 356 | 赣榆 | 新南112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 357 | 赣榆 | 新瑞136线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 358 | 赣榆 | 新泰156线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 359 | 赣榆 | 新碳163线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 360 | 赣榆 | 新舟119线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 361 | 赣榆 | 兴菇124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 362 | 赣榆 | 兴民124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 363 | 赣榆 | 徐福123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 364 | 赣榆 | 徐康113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 365 | 赣榆 | 徐山123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 366 | 赣榆 | 学府118线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 367 | 赣榆 | 阳光122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 368 | 赣榆 | 杨坨144线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 369 | 赣榆 | 洋达144线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 370 | 赣榆 | 洋发136线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 371 | 赣榆 | 洋广133线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 372 | 赣榆 | 洋开143线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 373 | 赣榆 | 洋宋132线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 374 | 赣榆 | 洋汪135线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 375 | 赣榆 | 洋郑131线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 376 | 赣榆 | 一沟12B线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 377 | 赣榆 | 一中115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 378 | 赣榆 | 殷赤125线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 379 | 赣榆 | 殷东128线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 380 | 赣榆 | 殷何126线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 381 | 赣榆 | 殷岭118线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 382 | 赣榆 | 殷刘11D线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 383 | 赣榆 | 殷南11B线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 384 | 赣榆 | 殷沙117线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 385 | 赣榆 | 殷吴12D线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 386 | 赣榆 | 殷西113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 387 | 赣榆 | 殷郑12E线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 388 | 赣榆 | 银河A157线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 389 | 赣榆 | 银河B146线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 390 | 赣榆 | 榆城137线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 391 | 赣榆 | 榆嘉11A线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 392 | 赣榆 | 榆文128线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 393 | 赣榆 | 榆新129线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 394 | 赣榆 | 玉河114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 395 | 赣榆 | 御水118线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 396 | 赣榆 | 岳韩121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 397 | 赣榆 | 张村124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 398 | 赣榆 | 张元134线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 399 | 赣榆 | 赵沙112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 400 | 赣榆 | 赵圩151线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 401 | 赣榆 | 柘安148线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 402 | 赣榆 | 柘渤132线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 403 | 赣榆 | 柘昌134线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 404 | 赣榆 | 柘发146线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 405 | 赣榆 | 柘凯147线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 406 | 赣榆 | 柘润145线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 407 | 赣榆 | 镇北127线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 408 | 赣榆 | 镇海117线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 409 | 赣榆 | 郑园116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 410 | 赣榆 | 中基162线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 411 | 赣榆 | 朱孟125线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 412 | 赣榆 | 朱桥117线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 413 | 赣榆 | 朱汪113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 414 | 赣榆 | 左湾152线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 415 | 赣榆 | 城万135线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 416 | 赣榆 | 龙头117线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 417 | 东海 | 安东117线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 418 | 东海 | 白慈129线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 419 | 东海 | 白蛉111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 420 | 东海 | 白龙112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 421 | 东海 | 白塔114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 422 | 东海 | 白新113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 423 | 东海 | 白镇111线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 424 | 东海 | 柏德123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 425 | 东海 | 北辰111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 426 | 东海 | 博湖123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 427 | 东海 | 车庄111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 428 | 东海 | 辰合142线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 429 | 东海 | 陈岭122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 430 | 东海 | 陈山116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 431 | 东海 | 川埠124线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 432 | 东海 | 川新114线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 433 | 东海 | 大娄114线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 434 | 东海 | 丁旺118线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 435 | 东海 | 丁庄144线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 436 | 东海 | 东开124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 437 | 东海 | 东柳118线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 438 | 东海 | 东山119线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 439 | 东海 | 东尧126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 440 | 东海 | 董马126线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 441 | 东海 | 斗沟124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 442 | 东海 | 夫厅164线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 443 | 东海 | 福丰121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 444 | 东海 | 福居133线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 445 | 东海 | 富华117线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 446 | 东海 | 甘汪114线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 447 | 东海 | 高埝127线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 448 | 东海 | 葛宅143线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 449 | 东海 | 各庄125线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 450 | 东海 | 沟南161线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 451 | 东海 | 官庄116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 452 | 东海 | 郭马121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 453 | 东海 | 郭阳113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 454 | 东海 | 和堂136线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 455 | 东海 | 河口116线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 456 | 东海 | 河西126线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 457 | 东海 | 贺庄125线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 458 | 东海 | 横沟113线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 459 | 东海 | 宏业127线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 460 | 东海 | 洪石162线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 461 | 东海 | 洪栈133线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 462 | 东海 | 洪庄164线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 463 | 东海 | 后蔷127线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 464 | 东海 | 黄川122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 465 | 东海 | 黄河146线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 466 | 东海 | 黄山145线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 467 | 东海 | 黄时112线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 468 | 东海 | 黄塘114线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 469 | 东海 | 黄新123线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 470 | 东海 | 辉山122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 471 | 东海 | 机关165线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 472 | 东海 | 季墩123线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 473 | 东海 | 姜庄134线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 474 | 东海 | 金格125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 475 | 东海 | 金塘126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 476 | 东海 | 晶海148线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 477 | 东海 | 晶江139线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 478 | 东海 | 晶税137线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 479 | 东海 | 晶驼138线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 480 | 东海 | 九龙115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 481 | 东海 | 寇荡167线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 482 | 东海 | 林场113线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 483 | 东海 | 鲁兰129线 | 10 | 8400 | 本级设备容量受限 |
| 484 | 东海 | 麦坡142线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 485 | 东海 | 米厂166线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 486 | 东海 | 苗庄113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 487 | 东海 | 名苑137线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 488 | 东海 | 南双115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 489 | 东海 | 平金151线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 490 | 东海 | 平明163线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 491 | 东海 | 坡林124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 492 | 东海 | 浦西115线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 493 | 东海 | 青湖126线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 494 | 东海 | 青湖闸122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 495 | 东海 | 青开119线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 496 | 东海 | 青齐121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 497 | 东海 | 青前116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 498 | 东海 | 青下123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 499 | 东海 | 青新118线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 500 | 东海 | 三河111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 501 | 东海 | 三里122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 502 | 东海 | 三阳163线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 503 | 东海 | 山镇118线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 504 | 东海 | 山左口112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 505 | 东海 | 上湾11A线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 506 | 东海 | 尚庄125线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 507 | 东海 | 圣泉114线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 508 | 东海 | 石埠122线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 509 | 东海 | 石店124线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 510 | 东海 | 石桥113线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 511 | 东海 | 石泉121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 512 | 东海 | 石山112线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 513 | 东海 | 石胜122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 514 | 东海 | 石树111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 515 | 东海 | 石洼123线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 516 | 东海 | 石徐116线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 517 | 东海 | 石英114线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 518 | 东海 | 石寨121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 519 | 东海 | 石镇115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 520 | 东海 | 双昌115线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 521 | 东海 | 双岭128线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 522 | 东海 | 双维114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 523 | 东海 | 双竹123线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 524 | 东海 | 水泥115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 525 | 东海 | 塔桥122线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 526 | 东海 | 桃东123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 527 | 东海 | 桃官114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 528 | 东海 | 桃开115线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 529 | 东海 | 桃林I113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 530 | 东海 | 桃林二114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 531 | 东海 | 桃南126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 532 | 东海 | 桃尚124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 533 | 东海 | 桃园121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 534 | 东海 | 桃左125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 535 | 东海 | 天楹111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 536 | 东海 | 条河162线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 537 | 东海 | 土山121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 538 | 东海 | 团林128线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 539 | 东海 | 驼峰116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 540 | 东海 | 驼航141线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 541 | 东海 | 驼牛113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 542 | 东海 | 瓦基168线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 543 | 东海 | 温罗123线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 544 | 东海 | 温鳗112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 545 | 东海 | 温泉111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 546 | 东海 | 沃子123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 547 | 东海 | 吴庄112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 548 | 东海 | 五河124线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 549 | 东海 | 西航135线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 550 | 东海 | 西开133线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 551 | 东海 | 小布112线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 552 | 东海 | 小店123线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 553 | 东海 | 小山112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 554 | 东海 | 小印169线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 555 | 东海 | 新恒128线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 556 | 东海 | 新榴11B线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 557 | 东海 | 新源135线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 558 | 东海 | 兴旺132线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 559 | 东海 | 幸福118线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 560 | 东海 | 雅苑138线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 561 | 东海 | 阳春127线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 562 | 东海 | 杨海133线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 563 | 东海 | 杨新121线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 564 | 东海 | 英悦113线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 565 | 东海 | 营房112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 566 | 东海 | 营南121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 567 | 东海 | 尤湖112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 568 | 东海 | 尤庄111线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 569 | 东海 | 湛蓝153线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 570 | 东海 | 张后125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 571 | 东海 | 张湾126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 572 | 东海 | 张印127线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 573 | 东海 | 张寨124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 574 | 东海 | 长久113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 575 | 东海 | 郑蔡119线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 576 | 东海 | 纸厂113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 577 | 东海 | 竹双136线 | 10 | 8400 | 本级设备容量受限 |
| 578 | 东海 | 自清112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 579 | 东海 | 左店I121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 580 | 东海 | 左店二122线 | 10 | 8400 | 上级设备容量受限 |
| 581 | 东海 | 左酒123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 582 | 东海 | 左开二114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 583 | 东海 | 左开一113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 584 | 东海 | 左马154线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 585 | 东海 | 左前126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 586 | 东海 | 左石125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 587 | 东海 | 左英115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 588 | 东海 | 左镇161线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 589 | 东海 | 丽景124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 590 | 东海 | 钱塘122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 591 | 灌云 | 白蚬1#117线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 592 | 灌云 | 白蚬2#127线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 593 | 灌云 | 曹庄143线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 594 | 灌云 | 产业142线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 595 | 灌云 | 车安142线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 596 | 灌云 | 车街124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 597 | 灌云 | 车金123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 598 | 灌云 | 车楼134线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 599 | 灌云 | 车团115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 600 | 灌云 | 车圩125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 601 | 灌云 | 车旭135线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 602 | 灌云 | 车亚116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 603 | 灌云 | 车岳117线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 604 | 灌云 | 陈楼123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 605 | 灌云 | 陈庄161线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 606 | 灌云 | 城南133线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 607 | 灌云 | 大茆117线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 608 | 灌云 | 大庆128线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 609 | 灌云 | 大兴114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 610 | 灌云 | 党校131线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 611 | 灌云 | 德兴126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 612 | 灌云 | 叮河115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 613 | 灌云 | 东安132线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 614 | 灌云 | 东城125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 615 | 灌云 | 东方162线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 616 | 灌云 | 东农144线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 617 | 灌云 | 董跳121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 618 | 灌云 | 董庄111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 619 | 灌云 | 陡沟114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 620 | 灌云 | 陡观135线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 621 | 灌云 | 陡龙124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 622 | 灌云 | 陡南126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 623 | 灌云 | 陡桥144线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 624 | 灌云 | 陡山134线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 625 | 灌云 | 陡西145线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 626 | 灌云 | 陡阳143线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 627 | 灌云 | 杜圩113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 628 | 灌云 | 范庄132线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 629 | 灌云 | 方徐116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 630 | 灌云 | 冯圩115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 631 | 灌云 | 富园135线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 632 | 灌云 | 工业园1号121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 633 | 灌云 | 古城122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 634 | 灌云 | 灌柴135线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 635 | 灌云 | 灌李134线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 636 | 灌云 | 灌连123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 637 | 灌云 | 灌农122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 638 | 灌云 | 灌五118线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 639 | 灌云 | 灌洋121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 640 | 灌云 | 国际129线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 641 | 灌云 | 国土121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 642 | 灌云 | 果园118线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 643 | 灌云 | 海林124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 644 | 灌云 | 海天125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 645 | 灌云 | 韩圩112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 646 | 灌云 | 行政117线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 647 | 灌云 | 禾嘉113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 648 | 灌云 | 和圩123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 649 | 灌云 | 恒辉123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 650 | 灌云 | 恒嘉134线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 651 | 灌云 | 红旗116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 652 | 灌云 | 花城144线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 653 | 灌云 | 花园1号132线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 654 | 灌云 | 花园2号142线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 655 | 灌云 | 华庭134线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 656 | 灌云 | 化工113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 657 | 灌云 | 皇冠165线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 658 | 灌云 | 黄荡142线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 659 | 灌云 | 黄杨115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 660 | 灌云 | 集白125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 661 | 灌云 | 集春116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 662 | 灌云 | 集发12F线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 663 | 灌云 | 集河124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 664 | 灌云 | 集街115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 665 | 灌云 | 集里118线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 666 | 灌云 | 集梁114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 667 | 灌云 | 集六11A线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 668 | 灌云 | 集铁119线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 669 | 灌云 | 集兴12D线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 670 | 灌云 | 集直12E线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 671 | 灌云 | 季尧122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 672 | 灌云 | 济永121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 673 | 灌云 | 蒋庄133线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 674 | 灌云 | 街东125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 675 | 灌云 | 界圩121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 676 | 灌云 | 景区122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 677 | 灌云 | 老霍131线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 678 | 灌云 | 李庄113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 679 | 灌云 | 厉岗121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 680 | 灌云 | 厉观144线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 681 | 灌云 | 厉江145线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 682 | 灌云 | 厉龙122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 683 | 灌云 | 厉南132线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 684 | 灌云 | 厉埝124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 685 | 灌云 | 厉桥115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 686 | 灌云 | 厉孙141线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 687 | 灌云 | 厉阳142线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 688 | 灌云 | 厉于114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 689 | 灌云 | 厉袁116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 690 | 灌云 | 厉振143线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 691 | 灌云 | 厉中112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 692 | 灌云 | 厉珠129线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 693 | 灌云 | 立交桥115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 694 | 灌云 | 利冯147线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 695 | 灌云 | 利隆118线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 696 | 灌云 | 利杨134线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 697 | 灌云 | 临华132线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 698 | 灌云 | 临南121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 699 | 灌云 | 临展122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 700 | 灌云 | 龙东143线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 701 | 灌云 | 龙王116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 702 | 灌云 | 鲁东117线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 703 | 灌云 | 鲁河124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 704 | 灌云 | 鲁明129线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 705 | 灌云 | 鲁四114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 706 | 灌云 | 马浅113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 707 | 灌云 | 马蹄113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 708 | 灌云 | 梅园131线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 709 | 灌云 | 美都125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 710 | 灌云 | 孟李112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 711 | 灌云 | 民生143线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 712 | 灌云 | 民治123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 713 | 灌云 | 明珠2号146线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 714 | 灌云 | 南华117线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 715 | 灌云 | 南兴115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 716 | 灌云 | 品品鲜1号119线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 717 | 灌云 | 品品鲜2号144线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 718 | 灌云 | 前河114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 719 | 灌云 | 乔荡141线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 720 | 灌云 | 乔圩137线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 721 | 灌云 | 人民163线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 722 | 灌云 | 仁泰129线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 723 | 灌云 | 三合118线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 724 | 灌云 | 三桥114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 725 | 灌云 | 沙行122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 726 | 灌云 | 山北114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 727 | 灌云 | 山前113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 728 | 灌云 | 山水133线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 729 | 灌云 | 尚都145线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 730 | 灌云 | 胜沟122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 731 | 灌云 | 石门123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 732 | 灌云 | 侍邦135线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 733 | 灌云 | 侍滨131线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 734 | 灌云 | 侍东113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 735 | 灌云 | 侍都133线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 736 | 灌云 | 侍和137线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 737 | 灌云 | 侍南132线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 738 | 灌云 | 侍圩11A线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 739 | 灌云 | 侍西124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 740 | 灌云 | 侍兴137线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 741 | 灌云 | 侍盐136线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 742 | 灌云 | 侍银126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 743 | 灌云 | 侍悦134线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 744 | 灌云 | 侍中114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 745 | 灌云 | 侍庄1号122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 746 | 灌云 | 水岸124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 747 | 灌云 | 水厂115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 748 | 灌云 | 顺兴125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 749 | 灌云 | 四队122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 750 | 灌云 | 太丰125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 751 | 灌云 | 塘场113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 752 | 灌云 | 桃垛135线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 753 | 灌云 | 同兴1号121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 754 | 灌云 | 同兴2号112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 755 | 灌云 | 同杨111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 756 | 灌云 | 图河121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 757 | 灌云 | 王荡132线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 758 | 灌云 | 王集1号116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 759 | 灌云 | 王圩117线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 760 | 灌云 | 威尔117线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 761 | 灌云 | 圩东127线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 762 | 灌云 | 圩葛124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 763 | 灌云 | 圩沟135线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 764 | 灌云 | 圩海128线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 765 | 灌云 | 圩迈125线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 766 | 灌云 | 圩西126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 767 | 灌云 | 圩尹137线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 768 | 灌云 | 圩周136线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 769 | 灌云 | 吴圩125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 770 | 灌云 | 五里112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 771 | 灌云 | 五星133线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 772 | 灌云 | 物流136线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 773 | 灌云 | 西安117线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 774 | 灌云 | 西城127线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 775 | 灌云 | 西苑112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 776 | 灌云 | 下车115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 777 | 灌云 | 向阳136线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 778 | 灌云 | 新村124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 779 | 灌云 | 新都123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 780 | 灌云 | 新华136线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 781 | 灌云 | 新院116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 782 | 灌云 | 星城146线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 783 | 灌云 | 幸福123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 784 | 灌云 | 学田132线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 785 | 灌云 | 盐北116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 786 | 灌云 | 盐东126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 787 | 灌云 | 盐防137线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 788 | 灌云 | 盐韩166线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 789 | 灌云 | 盐河112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 790 | 灌云 | 盐桥134线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 791 | 灌云 | 盐新118线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 792 | 灌云 | 盐朱148线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 793 | 灌云 | 燕东215线 | 20 | 13357 | 上级设备容量受限 |
| 794 | 灌云 | 燕明214线 | 20 | 13357 | 上级设备容量受限 |
| 795 | 灌云 | 燕双213线 | 20 | 13357 | 上级设备容量受限 |
| 796 | 灌云 | 阳光126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 797 | 灌云 | 杨范124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 798 | 灌云 | 杨集116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 799 | 灌云 | 杨南124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 800 | 灌云 | 杨政122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 801 | 灌云 | 叶庄111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 802 | 灌云 | 伊保126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 803 | 灌云 | 伊达163线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 804 | 灌云 | 伊嘉111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 805 | 灌云 | 伊邻148线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 806 | 灌云 | 伊美125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 807 | 灌云 | 伊能147线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 808 | 灌云 | 伊农145线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 809 | 灌云 | 伊山122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 810 | 灌云 | 伊水147线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 811 | 灌云 | 沂北122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 812 | 灌云 | 沂东113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 813 | 灌云 | 沂西115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 814 | 灌云 | 义兴144线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 815 | 灌云 | 易居145线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 816 | 灌云 | 鹰游141线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 817 | 灌云 | 御璟146线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 818 | 灌云 | 云山119线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 819 | 灌云 | 云台143线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 820 | 灌云 | 张桥113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 821 | 灌云 | 张庄114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 822 | 灌云 | 照明124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 823 | 灌云 | 振南147线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 824 | 灌云 | 振兴114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 825 | 灌云 | 镇东114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 826 | 灌云 | 政体12A线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 827 | 灌云 | 仲府113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 828 | 灌云 | 仲集114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 829 | 灌云 | 仲小124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 830 | 灌云 | 朱韩123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 831 | 灌云 | 朱庄148线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 832 | 灌云 | 紫金142线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 833 | 灌云 | 紫燕1号118线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 834 | 灌云 | 紫燕2号143线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 835 | 灌南 | 安淋147线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 836 | 灌南 | 八尺147线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 837 | 灌南 | 百禄116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 838 | 灌南 | 北陈115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 839 | 灌南 | 碧园133线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 840 | 灌南 | 滨湖133线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 841 | 灌南 | 蔡圩122线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 842 | 灌南 | 曹舍117线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 843 | 灌南 | 潮河122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 844 | 灌南 | 潮河2#134线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 845 | 灌南 | 陈集116线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 846 | 灌南 | 陈刘114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 847 | 灌南 | 陈西126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 848 | 灌南 | 陈庄114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 849 | 灌南 | 成湾125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 850 | 灌南 | 城北144线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 851 | 灌南 | 城区2#13E线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 852 | 灌南 | 川南112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 853 | 灌南 | 川新111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 854 | 灌南 | 大南124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 855 | 灌南 | 大埝131线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 856 | 灌南 | 大前115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 857 | 灌南 | 大圈126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 858 | 灌南 | 大塔114线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 859 | 灌南 | 大兴11B线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 860 | 灌南 | 大俞125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 861 | 灌南 | 电极147线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 862 | 灌南 | 东关115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 863 | 灌南 | 东盘146线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 864 | 灌南 | 东扬146线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 865 | 灌南 | 东腰119线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 866 | 灌南 | 二队113线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 867 | 灌南 | 二圩126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 868 | 灌南 | 纺织133线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 869 | 灌南 | 凤凰125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 870 | 灌南 | 高港123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 871 | 灌南 | 高庄112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 872 | 灌南 | 耿冯126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 873 | 灌南 | 工业园区2#137线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 874 | 灌南 | 观澜145线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 875 | 灌南 | 莞渎111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 876 | 灌南 | 莞南142线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 877 | 灌南 | 管王119线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 878 | 灌南 | 管武125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 879 | 灌南 | 灌河135线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 880 | 灌南 | 花园111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 881 | 灌南 | 惠泽134线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 882 | 灌南 | 机关2#138线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 883 | 灌南 | 嵇圩124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 884 | 灌南 | 金德13B线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 885 | 灌南 | 菊花122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 886 | 灌南 | 军民145线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 887 | 灌南 | 康渡112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 888 | 灌南 | 口长119线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 889 | 灌南 | 李王118线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 890 | 灌南 | 丽莎113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 891 | 灌南 | 林丰125线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 892 | 灌南 | 林南114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 893 | 灌南 | 刘码123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 894 | 灌南 | 刘元121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 895 | 灌南 | 龙都148线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 896 | 灌南 | 龙沟12B线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 897 | 灌南 | 娄江134线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 898 | 灌南 | 罗温125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 899 | 灌南 | 苗圩117线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 900 | 灌南 | 民生134线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 901 | 灌南 | 名海126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 902 | 灌南 | 牧原123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 903 | 灌南 | 南房12C线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 904 | 灌南 | 南华127线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 905 | 灌南 | 南禄116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 906 | 灌南 | 南区122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 907 | 灌南 | 南湾11C线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 908 | 灌南 | 农机144线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 909 | 灌南 | 鹏程133线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 910 | 灌南 | 平桥112线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 911 | 灌南 | 浦东116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 912 | 灌南 | 旗杆117线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 913 | 灌南 | 前圩113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 914 | 灌南 | 清华139线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 915 | 灌南 | 清泉125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 916 | 灌南 | 渠东12E线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 917 | 灌南 | 人民146线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 918 | 灌南 | 瑞景145线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 919 | 灌南 | 三队122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 920 | 灌南 | 三口116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 921 | 灌南 | 三新广场136线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 922 | 灌南 | 三兴124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 923 | 灌南 | 上城13C线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 924 | 灌南 | 尚庄118线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 925 | 灌南 | 十里143线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 926 | 灌南 | 实中135线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 927 | 灌南 | 世家137线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 928 | 灌南 | 书香146线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 929 | 灌南 | 顺昌149线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 930 | 灌南 | 四圩125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 931 | 灌南 | 苏州136线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 932 | 灌南 | 桃源135线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 933 | 灌南 | 田楼142线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 934 | 灌南 | 头队121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 935 | 灌南 | 王马117线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 936 | 灌南 | 圩田111线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 937 | 灌南 | 文苑132线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 938 | 灌南 | 五河134线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 939 | 灌南 | 五田131线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 940 | 灌南 | 西湖143线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 941 | 灌南 | 相如142线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 942 | 灌南 | 香悦127线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 943 | 灌南 | 小垛121线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 944 | 灌南 | 小海125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 945 | 灌南 | 小庙124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 946 | 灌南 | 小尧113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 947 | 灌南 | 小元113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 948 | 灌南 | 新安116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 949 | 灌南 | 新城124线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 950 | 灌南 | 新莞116线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 951 | 灌南 | 新湖128线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 952 | 灌南 | 新民146线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 953 | 灌南 | 新南126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 954 | 灌南 | 新农114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 955 | 灌南 | 新西132线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 956 | 灌南 | 新杨121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 957 | 灌南 | 新园132线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 958 | 灌南 | 新苑13D线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 959 | 灌南 | 亚欧143线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 960 | 灌南 | 沿塘117线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 961 | 灌南 | 盐河114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 962 | 灌南 | 晏庙119线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 963 | 灌南 | 杨桥12D线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 964 | 灌南 | 尹河123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 965 | 灌南 | 佑兴115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 966 | 灌南 | 于圩113线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 967 | 灌南 | 于营123线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 968 | 灌南 | 园区115线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 969 | 灌南 | 袁闸121线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 970 | 灌南 | 悦府135线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 971 | 灌南 | 造纸141线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 972 | 灌南 | 张坊127线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 973 | 灌南 | 张沟11D线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 974 | 灌南 | 张马126线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 975 | 灌南 | 张圈128线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 976 | 灌南 | 张宋129线 | 10 | 8348 | 本级设备容量受限 |
| 977 | 灌南 | 张湾111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 978 | 灌南 | 张皂125线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 979 | 灌南 | 张镇111线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 980 | 灌南 | 长流114线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 981 | 灌南 | 长茂133线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 982 | 灌南 | 镇郊122线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 983 | 灌南 | 郑于124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 984 | 灌南 | 中田124线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 985 | 灌南 | 周庄131线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 986 | 灌南 | 朱庄12F线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 987 | 灌南 | 牧原2#11D线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |
| 988 | 灌南 | 周响11B线 | 10 | 8348 | 上级设备容量受限 |